Додаток 7

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок

(пункту 1 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ,

яка надається кінцевим споживачам, якщо твердопаливний котел або комплект з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок реалізуються для продажу,

у прокат або у лізинг у дистанційний спосіб 
(через мережу Інтернет)

- Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з розділом II Технічного регламенту енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок (далі – Технічний регламент), відтворюється на механізмі відображення разом із ціною твердопаливного котла або комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок відповідно до графіку, наведеного у розділі ІІ Технічного регламенту. Якщо зображається як продукт, так і комплект, але ціна зазначена лише за комплект, відтворюється лише етикетка комплекта. Електронну енергетичну етикетку має бути чітко видно, її розміри мають відповідати вимогам, наведеним у додатку 3 до Технічного регламенту, вона може відтворюватися з використанням вбудованого дисплея. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відтворюється на екрані за допомогою миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані.

- Зображення, що використовується для доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея, має відповідати таким вимогам:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності твердопаливного котла або комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок має відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності твердопаливного котла або комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок має зазначатися білим кольором і таким самим шрифтом, як і ціна;

3)  стрілка, позначення класу енергоефективності повинна мати один із зазначених форматів:

- У разі застосування вбудованого дисплея слід дотримуватися таких вимог щодо відображення енергетичної етикетки:

1)	позначення класу енергоефективності, що демонструється на механізмі зображення разом із ціною твердопаливного котла та комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок;

2) позначення класу енергоефективності має містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

3) електронна енергетична етикетка відтворюється на екрані за допомогою миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані;

4) електронна енергетична етикетка повинна відображатися як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

5) для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

6) відтворення електронної енергетичної етикетки може бути припинено способом її закриття;

7) альтернативний текст для графіки, що з’являється на екрані у разі неможливості відтворення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності твердопаливного котла або комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок, який слід зазначати таким самим шрифтом, що і ціну.

4. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з розділом II Технічного регламенту, демонструється на механізмі зображення разом із твердопаливного котла або комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок. Мікрофішу має бути чітко видно, вона може відтворюватися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинно мати чіткий і розбірливий напис «Мікрофіша». У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відтворюється на екрані за допомогою миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані.