Додаток 5

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

твердопаливних котлів та комплектів з

твердопаливного котла, додаткових

нагрівачів, регуляторів температури та

сонячних установок

(пункту 5 розділу ІІ)

ВИМОГИ

до технічної документації

1. Технічна документація до твердопаливних котлів, зазначена 
в розділі ІІ Технічного регламенту енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок (далі – Технічний регламент), має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі твердопаливного котла, достатній для 
її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) якщо рекомендованим паливом є «Інша деревна біомаса», «Недеревна біомаса», «Інше викопне паливо», або «Інші суміші з біомаси і викопного палива» зазначені у таблиці нижче, технічна документація повинна містити опис палива, достатній для його однозначної ідентифікації, а також інформацію про технічний стандарт або специфікацію палива, включаючи виміряний вміст вологи та золи, а для «Іншого викопного палива» – вміст летючих речовин у паливі;

5) персональні дані та підпис постачальника;

6) інформацію, що міститься в таблиці та технічні характеристики що вимірюються та розраховується відповідно до додатків 8 та 9 до цього Технічного регламенту;

7) результати випробувань проведених постачальниками або їх представниками з зазначенням назви та адреси органу, що проводило випробування;

8) усі спеціальні запобіжні заходи, яких необхідно дотримуватись під час збирання, встановлення або технічного обслуговування твердопаливного котла.

9) список еквівалентних моделей, за наявності.

Ця інформація може бути об'єднана з технічною документацією, що надається відповідно до заходів, передбачених для виконання вимог Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804.

Таблиця

Технічні параметри для твердопаливних котлів та когенераційних твердопаливних котлів

| Модель (моделі): [інформація для ідентифікації моделі (моделей), щодо яких надається інформація] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим розжарювання (спосіб подачі палива): [ Ручна подача палива: котел повинен працювати з баком-акумулятором об'ємом не менше х (*) л./ Автоматична подача палива: рекомендовано, щоб котел працював разом з баком-акумулятором об’ємом не менше x (**) літрів] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсаційний котел: [так/ні] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердопаливний когенераційний котел: [так/ні] Комбінований котел: [так/ні] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паливо |  |  | Рекомендоване паливо (лише одне) |  |  |  |  |  | Інші застосовні види палива |  |  |  |  |  |
| Деревні колоди, вологість ≤25 % |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Деревна тріска, вологість 15-35 % |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Деревна тріска, вологість >35 % |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Пресована деревина у вигляді гранул або брикетів |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Тирса, вологість ≤ 50% |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Інша деревна біомаса |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Недеревна біомаса |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Бітумне вугілля |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Буре вугілля (включаючи брикети) |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Кокс |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Антрацит |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Брикети зі змішаного викопного палива |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Інше викопне паливо |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Змішана біомаса (30-70%) та брикети зі змішаного викопного палива |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Інші суміші з біомаси і викопного палива |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  | [так/ні] |  |  |  |  |  |
| Характеристики при роботі з рекомендованим паливом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сезонна енергоефективність приміщень обігріву ηs [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс енергоефективності EEI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр | Символ |  | Значення |  | Одиниця |  | Параметр |  |  | Символ | Значення | Одиниця |  |  |
| Корисна теплова потужність |  |  |  |  |  |  | Корисна ефективність |  |  |  |  |  |  |  |
| При номінальній тепловій потужності | Рn(***) |  | х,х |  | кВт |  | При номінальній тепловій потужності |  |  | η n | х,х | % |  |  |
| При [30%/50%] від номінальної теплової потужності | Pp |  | [х,х/N.A] |  | кВт |  | При [30%/50%] від номінальної теплової потужності |  |  | η p | [х,х/N.A] | % |  |  |
| Для когенераційних твердопаливних котлів: Електрична ефективність |  |  |  |  |  |  | Додаткове споживання електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При номінальній тепловій elmax потужності |  |  |  | х,xxx | кВт |  |  |
| При номінальній тепловій ηel,n потужності |  |  |  | x,x |  | % | При [30%/50%] від elmіn номінальної теплової потужності |  |  |  | [х,ххх/N.A] | кВт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При ввімкненій вторинній емісії обладнання для зменшення викидів, за необхідності |  |  |  | [х,ххх/N.A] | кВт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В режимі «очікування» |  |  |  | PSB | кВт |  |  |
| Контактна інформація |  | Назва та адреса постачальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Об’єм бака = 45×Pr×(1-2,7/Pr) або 300 літрів в залежності від того, яка з цих величин більше, де Pr визначено в кВт (**) Об’єм бака = 45×Pr, де Pr визначено в кВт (***) Для рекомендованого палива Pn еквівалентне Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Технічна документація до комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок, зазначена у розділі ІІ Технічного регламенту, має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок, достатній для її безпомилкової ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) ім’я та підпис представника постачальника;

5) технічні параметри:

індекс енергоефективності, округлений до  найближчого цілого числа;

технічні параметри, викладені в пункті 1 цього додатка та, за необхідності, технічні параметри викладені у пункті 1 додатку 5 до Технічного регламенту енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщення, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки затвердженого наказом Міністерства енергетики України від ___ р. № __ ;

технічні параметри, викладені у пунктах 3 та 4 додатку 5 до Технічного регламенту енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщення, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки затвердженого наказом Міністерства енергетики України від ___ р. № __ ;

6) інші спеціальні запобіжні заходи, яких необхідно дотримуватись під час збирання, встановлення або технічного обслуговування комплекту 
з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок.