Додаток 10

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок

(пункт 2 розділу V)

Процедура проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок

1. Перевірці підлягає один твердопаливний котел та комплект з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок для кожної моделі.

2. Модель твердопаливного котла та комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок вважаться такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок (далі – Технічний регламент), якщо:

значення, наведені в технічній документації та (де це можливо) значення, що використовуються для розрахунку цих значень, не є сприятливішими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

заявлені значення відповідають будь-яким вимогам, встановленим 
у Технічному регламенті, а будь-яка необхідна інформація про продукт, надана постачальником, не містить значень, які є сприятливішими для постачальника, ніж вказані значення;

у разі перевірки органами державного ринкового нагляду твердопаливного котла та комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок, вказані значення (значення відповідних параметрів, виміряні під час перевірки, та значення, які обчислюються на основі цих вимірювань) відповідають допустимим похибкам, наведеним у цьому додатку. Випробування продукту повинні проводитись з використанням палива, що має такі ж характеристики, як і паливо, яке використовувалось постачальником при проведенні вимірювань, зазначених у додатку 8 Технічного регламенту.

3. Якщо результати, зазначені в абзаці другому або абзаці третьому пункту 2 цього додатка, не досягнуті, модель твердопаливного котла та комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

4. Якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому пункту 2 цього додатка, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткові твердопаливні котли та комплекти з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок тієї самої моделі для перевірки. Як альтернатива три додаткових твердопаливні котли та три комплекти з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок можуть бути однієї моделі або іншими моделями, які зазначені у технічній документації як еквівалентні.

5. Модель вважається такою, що відповідає вимогам, якщо для цих трьох твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок тієї самої моделі для перевірки середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у цьому додатку.

6. Якщо результату, зазначеному у пункті 5 цього додатка, не досягнуто, модель твердопаливного котли та комплекту з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Допустимі похибки*

| Параметри, за якими проводиться перевірка | Допустимі похибки |
| --- | --- |
| Індекс енергоефективності | Визначене значення не повинно бути меншим за заявлену величину більше ніж на 6 % |

* Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або мікрофіші не є сприятливішими для постачальника, ніж значення, зазначені в технічній документації.