Додаток 2

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

твердопаливних котлів та

комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури

та сонячних установок

(пункт 2 розділу ІІ)

Класи енергоефективності

1. Клас енергоефективності твердопаливного котла визначається на основі його індексу енергоефективності, відповідно до таблиці цього додатку.

2. Індекс енергоефективності твердопаливного котла обчислюється згідно з додатком 9 до Технічного регламенту енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла,                                                                                                            додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок.

Таблиця

Класи енергоефективності твердопаливних котлів

| Клас енергоефективності | Індекс енергоефективності (ЕЕI) |
| --- | --- |
| А+++ | ЕЕI ≥ 150 |
| А++ | 125 ≤ ЕЕI < 150 |
| А+ | 98 ≤ ЕЕI < 125 |
| А | 90 ≤ ЕЕI < 98 |
| B | 82 ≤ ЕЕI < 90 |
| C | 75 ≤ ЕЕI < 82 |
| D | 36 ≤ ЕЕI < 75 |
| E | 34 ≤ ЕЕI < 36 |
| F | 30 ≤ ЕЕI < 34 |
| G | ЕЕI < 30 |