Додаток 6

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок

(пункт 6 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ,

яка надається у разі, коли кінцеві споживачі не можуть побачити твердопаливний котел та комплект з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок, окрім випадків їх реалізації дистанційним способом (через мережу Інтернет)

1.  Якщо кінцеві споживачі не можуть побачити твердопаливні котли, їм надається інформація, зазначена у розділі IІ Технічного регламенту енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок (далі – Технічний регламент), в такому порядку:

1) клас енергоефективності моделі, визначений згідно з додатком 2 до Технічного регламенту;

2) номінальна теплова потужність виміряна у кВт та округлена до найближчого цілого числа;

3) індекс енергоефективності, розрахований відповідно до додатку 9 до Технічного регламенту та округлений до найближчого цілого числа;

4) для когенераційних твердопаливних котлів  –  електрична ефективність, виміряна у відсотках та округлена до найближчого цілого числа.

2. У разі якщо кінцеві споживачі не можуть побачити комплекти з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури та сонячних установок, їм надається інформація, зазначена в розділі IІ Технічного регламенту, у такому порядку:

1) клас енергоефективності моделі, визначений відповідно до додатку 2 до Технічного регламенту;

2) індекс енергоефективності, округлений до найближчого цілого числа;

3) інформацію наведену на рисунках 1 та 2 додатку 4 до Технічного регламенту, за необхідності.

Розмір і шрифт тексту, яким друкується або відображається інформація,  наведена у пунктах 1 та 2 цього додатка,  мають бути розбірливими.