Додаток 3

до Технічного регламенту

ОРІЄНТОВНІ ЕТАЛОННІ ПОКАЗНИКИ

- Режим без навантаження.

Найнижче споживання енергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження:

ОД Вт або менше для Р0 < 90 Вт,

0,2 Вт або менше для 90 Вт < Р0 <150 Вт,

0,4 Вт або менше для 150 Вт < Р0 <180 Вт,

0,5 Вт або менше для Р0 > 180 Вт.

- Середній коефіцієнт корисної дії в активному режимі.

Найкращий наявний коефіцієнт корисної дії в активному режимі:

0,090 • In (Р0) + 0,680, для 1,0 Вт < Р0 < 10,0 Вт,

0,890, для Р0 > 10,0 Вт.