## 1
Таблиця 1. Загальна інформація про енергетичний сертифікат
№ з/п | Найменування показника | Значення показника
1 | Замовник енергетичної сертифікації
- найменування організації
- адреса (місцезнаходження)
- керівник (Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності))
- контактні дані (тел., ел.пошта)
2 | Дані про розробника енергетичного сертифікату
- Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)
- номер атестату енергоаудитора, ким виданий
3 | Дата складання енергетичного сертифікату
4 | Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, інше)

## 1.1
Таблиця 1.1. Загальна інформація про будівлю
№ з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Місцезнаходження | -
2 | Функціональне призначення | -
3 | Загальна площа | м2
4 | Загальний об'єм | м3
5 | Опалювана площа | м2
6 | Опалюваний об'єм | м3
7 | Кількість поверхів | -
8 | Рік прийняття в експлуатацію | рік
9 | Тип конструкції | -
10 | Кліматична зона | -
11 | Умови експлуатації | -
12 | Вітрозахист основи (середньозахищений простір (передмістя); відкритий простір (сільська місцевість); закритий простір (центр міста) | -
13 | Середня висота приміщення | м
14 | Внутрішня теплоємність | Вт × год/(м2 × К)
15 | Наявність приміщень з різним функціональним призначенням у складі будівлі, їх характеристики: |  |  | Рекомендовано проводити розрахунки енергетичного сертифікату згідно розділу Х Методики визначення енергетичної ефективності будівель. У разі розрахунку енергетичних характеристик будівлі за зонами, для кожної зони продублювати та заповнити окремі вкладки цього Додатку.
| фактичне значення кондиціонованої площі; | м2
| фактичне значення кондиціонованого об’єму; | м3
| фактичне значення об’єму для вентиляції | м3
16 | Коефіцієнт скління фасаду будівлі | -
17 | Показник компактності будівлі | м-1
18 | Кількість під’їздів або входів | -

## 1.2
Таблиця 1.2. Внутрішні умови у будівлі
№ з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Графік опалення | год/тиждень | Рекомендовано вказувати відповідно до таблиці 16 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
2 | Графік охолодження | год/тиждень | Рекомендовано вказувати відповідно до таблиці 16 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
3 | Задана температура зони будівлі для опалення | °C | Рекомендовано використовувати внутрішню задану температуру чи скориговану (для врахування чергового режиму*) температуру для опалення з таблиці 16 ДСТУ Б А.2.2-12:2015, або задану температуру для опалення, що визначена згідно з п. 6.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
4 | Задана температура зони будівлі для охолодження | °C | Рекомендовано використовувати внутрішню задану температуру чи скориговану (для врахування чергового режиму*) температуру для охолодження з таблиці 16 ДСТУ Б А.2.2-12:2015, або задану температуру для охолодження, що визначена згідно з п. 6.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
5 | Температура чергового режиму охолодження | °C | Вказувати тільки при розрахунку чергового режиму охолодження. Використовувати відповідно до скоригованої температури охолодження з таблиці 16 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.*
6 | Температура чергового режиму опалення | °C | Вказувати тільки при розрахунку чергового режиму опалення. Використовувати відповідно до скоригованої температури опалення з таблиці 16 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.*
Звертаємо Вашу увагу, що згідно ДСТУ Б А.2.2-12:2015, розрахунок чергового режиму опалення/охолодження відбувається методом його врахуванням у задану температуру для розрахунку, за допомогою осереднення за часом періодів постійного опалення/охолодження та періодів чергового опалення/охолодження. ДСТУ Б А.2.2-12:2015 встановлює, що для цілей сертифікації при врахуванні чергового режиму опалення/охолодження необхідно використовувати скориговані значення заданої температури для опалення та/або охолодження, що наведені у таблиці 16.
Врахування чергового режиму опалення/охолодження допускається при виконанні однієї з умов п. 13.2.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
*Тобто, для врахування чергового режиму опалення/охолодження, як задану температуру для розрахунку необхідно використати значення скоригованої температури з таблиці 16 ДСТУ Б А.2.2-12:2015, але перед цим потрібно перевірити чи виконується одна із умов п. 13.2.2.
У випадку переривчастого режиму опалення/охолодження, що не відповідає умовам 13.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015 та у випадку наявності періодів невикористання (у деяких будівлях дозволяє врахувати святкові дні), розраховуються коригування для переривчастості та коригування для періоду невикористання за п. 13.3 та п. 13.5 відповідно. Для відображення цих розрахунків вихідні дані заповнювати у таблицях 1.2.1 та/або 1.2.2 нижче.
Таблиця 1.2.1 Врахування коригування для переривчастості
№ з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Частка кількості годин на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом опалення (незаданим черговим або відключеним) | - | Вказується при розрахунку коригування для переривчастості за п. 13.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. В такому випадку черговий режим для опалення не розраховується та не враховуються святкові дні у внутрішніх теплонадходженнях.
2 | Частка кількості днів на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом охолодження принаймні в денний час (незаданим черговим або відключеним) | - | Вказується при розрахунку коригування для переривчастості за п. 13.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. В такому випадку черговий режим для охолодження не розраховується та не враховуються святкові дні у внутрішніх теплонадходженнях.
Таблиця 1.2.2 Врахування коригування для періоду невикористання в опаленні
Місяць | Частка місяця з періодом невикористання опалення | Задана температура зони будівлі для опалення періоду невикористання, °C | Енергопотреба для опалення припускаючи, що у всі дні місяця регулювання та налаштування терморегулятора відповідають налаштуванням періоду використання QH,nd,nocc (енергопотреба опалення QH,nd згідно 7.2.1), кВт·год | Енергопотреба для опалення розрахована згідно 7.2.1, припускаючи, що у всі дні місяця регулювання та налаштування терморегулятора відповідають налаштуванням періоду невикористання QH,nd, nocc, кВт·год
Січень | наприклад: 10/31 = 0,32 або 240/744 = 0,32
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Таблиця 1.2.3 Врахування коригування для періоду невикористання в охолоджені
Місяць | Частка місяця з періодом невикористання опалення | Задана температура зони будівлі для охолодження періоду невикористання, °C | Енергопотреба для охолодження припускаючи, що у всі дні місяця регулювання та налаштування терморегулятора відповідають налаштуванням періоду використання QC,nd,nocc (енергопотреба охолодження QC,nd згідно 7.2.2), кВт·год | Енергопотреба для охолодження розрахована згідно 7.2.2, припускаючи, що у всі дні місяця регулювання та налаштування терморегулятора відповідають налаштуванням періоду невикористання QC,nd, nocc, кВт·год
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень | наприклад: 8/31 = 0,26 або 192/744 = 0,26
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

## 1.3
Таблиця 1.3. Фактичні дані про опалювальний період
№ з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Початок опалювального періоду | число, місяць, рік
2 | Закінчення опалювального періоду | число, місяць, рік
3 | Фактична внутрішня середня температура приміщення за опалювальний період | °C
4 | Середньозважене значення фактичної температури зовнішнього повітря | °C
5 | Частка кількості годин на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом опалення (незаданим черговим або відключеним) | -
6 | Частка кількості днів на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом охолодження принаймні в денний час (незаданим черговим або відключеним) | -
7 | Частка місяця з періодом невикористання опалення (для кожного місяця опалювального періоду) | -
8 | Частка місяця з періодом невикористання охолодження (для кожного місяця періоду охолодження) | -
9 | Тривалість найдовшого періоду з черговим режимом опалення/охолодження | год
10 | Тривалість найкоротшого періоду з черговим режимом опалення/охолодження | год

## 1.4
Таблиця 1.4. Фактичне споживання енергії будівлею
№ з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Рік, за яким подаються дані | рік
2 | Теплова енергія від централізованого теплопостачання на опалення | кВт × год за рік
3 | Теплова енергія від централізованого теплопостачання на гаряче водопостачання | кВт × год за рік
4 | Електроенергія | кВт × год за рік
5 | Газ на потреби опалення | кВт × год за рік
6 | Газ на потреби гарячого водопостачання | кВт × год за рік

## 1.5
Таблиця 1.5. Показники енергетичної ефективності для будівель
№ з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Питома енергопотреба на опалення, охолодження, гаряче водопостачання | кВт × год/м2 | Рекомендовано заповнювати згідно Наказу Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель. Одиниці виміру відповідно до призначення будівлі.
[кВт × год/м3]
2 | Питоме енергоспоживання опалення | кВт × год/м2 | Рекомендовано заповнювати згідно Наказу Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель. Одиниці виміру відповідно до призначення будівлі.
[кВт × год/м3]
3 | Питоме енергоспоживання охолодження | кВт × год/м2 | Рекомендовано заповнювати згідно Наказу Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель. Одиниці виміру відповідно до призначення будівлі.
[кВт × год/м3]
4 | Питоме енергоспоживання гарячого водопостачання | кВт × год/м2 | Рекомендовано заповнювати згідно Наказу Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель. Одиниці виміру відповідно до призначення будівлі.
[кВт × год/м3]
5 | Питоме енергоспоживання системи вентиляції | кВт × год/м2 | Рекомендовано заповнювати згідно Наказу Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель. Одиниці виміру відповідно до призначення будівлі.
[кВт × год/м3]
6 | Питоме енергоспоживання освітлення | кВт × год/м2 | Рекомендовано заповнювати згідно Наказу Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель. Одиниці виміру - кВт × год/м2.
7 | Питоме споживання первинної енергії | кВт × год/м2 | Рекомендовано заповнювати згідно Наказу Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель. Одиниці виміру - кВт × год/м2.

## 2.1_зовнішні_стіни
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі | [8 empty] | Без теплопровідних включень | Лише при застосуванні, якщо розрахунок - то прочерк |  |  |  |  | Заповнюється "U+del U" або U+L*k
№ з/п | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу…º | Склад елемента оболонки будівлі |  | Товщина елемента оболонки будівлі, м | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Σпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 × К/Вт | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | ΔUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, Вт/(м2 × К) | Поправочний коефіцієнт |  | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача | Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії, Вт/(м2 х К)
|  |  |  | Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К) | Товщина, м | [5 empty] | btr,Н | btr,С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Зовнішні стіни
1 |  |  |  | Розчин вапняно-піщаний (густиною ρ0=1600кг/м3, з теплопровідністю 0,81 Вт/м∙К); Кладка з цегли силікатної на цементно-піщаному розчині(густиною ρ0=1800кг/м3, з теплопровідністю 0,87 Вт/м∙К) | Рекомендовано вводити товщину кожного окремого шару, розділячи крапкою з комою. | Рекомендовано вводити загальну товщину всієї конструкції. |  | Рекомендовано вносити значення опору теплопередачі термічно-однорідної конструкції (без теплопровідних включень), згідно 5.2 ДСТУ Б В.2.6-189 | U=1/R | Рекомендовано вносити значення ΔUtb при розрахунку теплопровідних включень згідно 8.2.2.5.4 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. У випадку розрахунку конкретних значень лінійних і точкових теплопровідних включень дане поле не заповнюється. |  |  |  |  | Рекомендовано вводити значення приведеного коефіцієнту теплопередачі: з врахуванням ΔUtb або всіх значень лінійних і точкових теплопровідних включень.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 2.1_суміщені_перекриття
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі
№ з/п | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу…º | Склад елемента оболонки будівлі |  | Товщина елемента оболонки будівлі, м | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Σпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 × К/Вт | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | ΔUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, Вт/(м2 × К) | Поправочний коефіцієнт |  | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача | Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії, Вт/(м2 х К)
|  |  |  | Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К) | Товщина, м | [5 empty] | btr,Н | btr,С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Суміщені перекриття
1 |  | горизонт |  |  | Рекомендовано вводити товщину кожного окремого шару, розділячи крапкою з комою. | Рекомендовано вводити загальну товщину всієї конструкції. |  | Рекомендовано вносити значення опору теплопередачі термічно-однорідної конструкції (без теплопровідних включень), згідно 5.2 ДСТУ Б В.2.6-189 | U=1/R | Рекомендовано вносити значення ΔUtb при розрахунку теплопровідних включень згідно 8.2.2.5.4 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. У випадку розрахунку конкретних значень лінійних і точкових теплопровідних включень дане поле не заповнюється. | 1 | 1 | 1 |  | Рекомендовано вводити значення приведеногокоефіцієнту теплопередачі
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 2.1_покриття_опал_горищ
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі
№ з/п | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу…º | Склад елемента оболонки будівлі |  | Товщина елемента оболонки будівлі, м | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Σпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 × К/Вт | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | ΔUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, Вт/(м2 × К) | Поправочний коефіцієнт |  | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача | Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії, Вт/(м2 х К)
|  |  |  | Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К) | Товщина, м | [5 empty] | btr,Н | btr,С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) та покриття мансардного типу
1 |  | горизонт |  |  | Рекомендовано вводити товщину кожного окремого шару, розділячи крапкою з комою. | Рекомендовано вводити загальну товщину всієї конструкції. |  | Рекомендовано вносити значення опору теплопередачі термічно-однорідної конструкції (без теплопровідних включень), згідно 5.2 ДСТУ Б В.2.6-189 | U=1/R | Рекомендовано вносити значення ΔUtb при розрахунку теплопровідних включень згідно 8.2.2.5.4 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. У випадку розрахунку конкретних значень лінійних і точкових теплопровідних включень дане поле не заповнюється. | 1 | 1 | - |  | Рекомендовано вводити значення приведеногокоефіцієнту теплопередачі
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 2.1_перекр. неоп. горищ
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі
№ з/п | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу…º | Склад елемента оболонки будівлі |  | Товщина елемента оболонки будівлі, м | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Σпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 × К/Вт | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | ΔUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, Вт/(м2 × К) | Поправочний коефіцієнт |  | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача | Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії, Вт/(м2 х К)
|  |  |  | Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К) | Товщина, м | [5 empty] | btr,Н | btr,С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Горищні перекриття неопалюваних горищ
1 |  | горизонт |  |  | Рекомендовано вводити товщину кожного окремого шару, розділячи крапкою з комою. | Рекомендовано вводити загальну товщину всієї конструкції. |  | Рекомендовано вносити значення опору теплопередачі термічно-однорідної конструкції (без теплопровідних включень), згідно 5.2 ДСТУ Б В.2.6-189.2013 | U=1/R | Рекомендовано вносити значення ΔUtb при розрахунку теплопровідних включень згідно 8.2.2.5.4 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. У випадку розрахунку конкретних значень лінійних і точкових теплопровідних включень дане поле не заповнюється. |  |  | - |  | Рекомендовано вводити значення приведеногокоефіцієнту теплопередачі
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 2.1_тех_підпілля
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі
№ з/п | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу…º | Склад елемента оболонки будівлі |  | Товщина елемента оболонки будівлі, м | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Σпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 × К/Вт | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | ΔUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, Вт/(м2 × К) | Поправочний коефіцієнт |  | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача | Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії, Вт/(м2 х К)
|  |  |  | Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К) | Товщина, м | [5 empty] | btr,Н | btr,С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Перекриття над техпідпіллям
1 | Заповнювати для перекриттів над технічним підпіллям (при розрахунку відмінному від додатку Б ДСТУ Б.А.2.2-12:2015). У разі наявності підземного паркінгу, котрий не вентилюється зовнішнім повітрям, розрахунок теплопередачі трансмісією рекомендується проводити як для перекриття над технічним підпіллям. | горизонт |  | Рекомендовано вносити характеристики окремих елементів конструкції: "Перекриття над технічним підпіллям" | Рекомендовано вводити товщину кожного окремого шару для кожного елементу, розділячи крапкою з комою. | Рекомендовано вводити загальну товщину кожного елемента конструкції. | Рекомендовано вводити площу перекриття над технічним підпіллям. | R=1/U | Коефіцієнт теплопередачі системи огороджувальних конструкцій технічного підпілля (згідно Б.1.3.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015) | Рекомендовано вносити значення ΔUtb при розрахунку теплопровідних включень згідно 8.2.2.5.4 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. У випадку розрахунку конкретних значень лінійних і точкових теплопровідних включень дане поле не заповнюється. |  |  | - |  | Рекомендовано вводити значення приведеного коефіцієнту теплопередачі
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 2.1_пер. над проїзд. неоп. підв
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі
№ з/п | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу…º | Склад елемента оболонки будівлі |  | Товщина елемента оболонки будівлі, м | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Σпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 × К/Вт | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | ΔUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, Вт/(м2 × К) | Поправочний коефіцієнт |  | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача | Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії, Вт/(м2 х К)
|  |  |  | Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К) | Товщина, м | [5 empty] | btr,Н | btr,С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Перекриття над проїздами та неопалюваними підвалами
1 | Заповнювати для перектриттів над проїздами та неопалюваними підвалами. У разі наявності підземного паркінгу, котрий вентилюється зовнішнім повітрям, розрахунок теплопередачі трансмісією рекомендується проводити як для перекриття над неопалюваним підвалом. | горизонт |  | Рекомендовано вводити товщину кожного окремого шару, розділячи крапкою з комою. | Рекомендовано вводити товщину кожного окремого шару, розділячи крапкою з комою. | Рекомендовано вводити загальну товщину всієї конструкції. |  | Рекомендовано вносити значення опору теплопередачі термічно-однорідної конструкції (без теплопровідних включень), згідно 5.2 ДСТУ Б В.2.6-189 | U=1/R | Рекомендовано вносити значення ΔUtb при розрахунку теплопровідних включень згідно 8.2.2.5.4 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. У випадку розрахунку конкретних значень лінійних і точкових теплопровідних включень дане поле не заповнюється. |  |  | - |  | Рекомендовано вводити значення приведеного коефіцієнту теплопередачі
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 2.1_зовн_двері
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі
№ з/п | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу…º | Склад елемента оболонки будівлі |  | Товщина елемента оболонки будівлі, м | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Σпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 × К/Вт | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | ΔUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, Вт/(м2 × К) | Поправочний коефіцієнт |  | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача | Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії, Вт/(м2 х К)
|  |  |  | Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К) | Товщина, м | [5 empty] | btr,Н | btr,С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Зовнішні двері
1 |  |  |  | Рекомендовано вказувати склад дверного полотна (переілк матеріалів) - за відстуності інформації про теплопровідність окремих шарів) | Рекомендовано вводити загальну товщину всієї конструкції (за відсутності інформації про товщини окремих шарів) | Рекомендовано вводити загальну товщину всієї конструкції. |  | Рекомендовано вносити значення приведеного опору теплопередачі конструкції. | U=1/R | Рекомендовано вносити значення ΔUtb при розрахунку теплопровідних включень згідно 8.2.2.5.4 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. У випадку розрахунку конкретних значень лінійних і точкових теплопровідних включень дане поле не заповнюється. |  |  |  |  | Рекомендовано вводити значення приведеного коефіцієнту теплопередачі
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 2.1_підлога_по_грунту
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі |  |  |  | Таблиця носить інформаційний характер, розрахунки перевіряються за даними, які надаються у вкладці 2.3
№ з/п | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу…º | Склад елемента оболонки будівлі |  | Товщина елемента оболонки будівлі, м | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Σпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 × К/Вт | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | ΔUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, Вт/(м2 × К) | Поправочний коефіцієнт |  | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача | Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії, Вт/(м2 х К)
|  |  |  | Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К) | Товщина, м | [5 empty] | btr,Н | btr,С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Підлога по ґрунту
1 | [Таблиця носить інформаційний характер, розрахунки перевіряються за даними, які надаються у вкладці 2.3] | горизонт |  |  | Рекомендовано вводити товщину кожного окремого шару для кожного елементу, розділячи крапкою з комою. | Рекомендовано вводити загальну товщину кожного елемента конструкції. |  | Рекомендовано вносити значення опору теплопередачі термічно-однорідної конструкції (без теплопровідних включень), згідно 5.2 ДСТУ Б В.2.6-189 | U=1/R | Рекомендовано вносити значення ΔUtb при розрахунку теплопровідних включень згідно 8.2.2.5.4 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. У випадку розрахунку конкретних значень лінійних і точкових теплопровідних включень дане поле не заповнюється. | - | - | - | - | Рекомендовано вводити значення коефіцієнту теплопередачі
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 2.2
Таблиця 2.2. Характеристика прозорих огороджувальних конструкцій будівлі
№ з/п | Елементи оболонки будівлі (віконні блоки, балконні блоки) | Кількість, шт. | Розмір, м × м | Кут нахилу, …º | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | AΣ, загальна площа елемента оболонки будівлі, м2 | Напрямок за сторонами світу | Матеріал рамочних елементів або непрозора частина дверних блоків | Периметр склопакету, м | К, Лінійний коефіцієнт теплопередачі дистанційної рамки склопакету В/м·К | Інформація про тип склопакета, вид скла у склопакеті, розміри склопакета, газове наповнення склопакета, тип скління | FF,частка площі обрамлення, співвідношення площі проєкції обрамлення та загальної площі проєкції заскленого елемента | U,коефіцієнт теплопередачі рамки вікна або непрозорої частини дверного блока, Вт/(м2 × К) | U, коефіцієнт теплопередачі склопакета, Вт/(м2 × К) | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 × К) | R Σпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 × К/Вт | btr x, поправочний коефіцієнт | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | [5 empty] | Добуток площі одного на кількість |  | Рекомендовано вказувати матеріал непрозорої частини (рами, непозорого заповнення), наприклад металопластик, дерево, метал, тощо. | Видимий периметр склопакету. Заповнювати у випадку розрахунку коефіцієнта теплопередачі (наприклад за ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016) | Лінійний коефіцієнт теплопередачі ψg. Заповнювати у випадку розрахунку коефіцієнта теплопередачі (наприклад за ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016) |  | Для віконних конструкцій вказується відношення площі рами до загальної площі конструкції. Для дверних конструкцій - вказується відношення суми площ рами та непрозорого заповнення да зальної площі конструкції. За відсутності даних див. п. 11.4.3 ДСТУ Б.А.2.2-12:2015 | Для віконних конструкцій вказується коефіцієнт теплопередачі рами. Для дверних конструкцій - вказується приведений коефіцієнт теплопередачі рами та непрозорого заповнення конструкції. |  |  |  |  | Розраховується відповідно до п. 11.4.2 ДСТУ Б.А.2.2-12:2015
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 2.3
Таблиця 2.3 Характеристика теплопередачі трансмісією до ґрунту (вихідні дані зазначаються для кожного типу підлоги: підлога по ґрунту, опалювальний підвал, технічне підпілля за умови його розрахунку за Додатком Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015)
№ з/п | Назва параметру | Значення | Значення | Значення
1 | Елементи оболонки будівлі (підлога по ґрунту, опалюваний підвал, технічне підпілля, холодний підвал) | Підлога по ґрунту | Опалювальний підвал | Технічне підпілля
2 | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
3 | Р, периметр i-го елемента оболонки будівлі, м | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
4 | Матеріал i-го елемента оболонки будівлі | Заповнюються шари підлоги | Заповнюється для кожного елемента окремо: шари підлоги, щари стін що контактують з ґрунтом | Заповнюється для кожного елемента окремо: шари перекриття над технічним підпіллям, шари підлоги по ґрунту, шари стін технічного підпілля вище поверхні ґрунту
5 | Загальна товщина стіни, м | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
6 | Rf , термічний опір підлоги включаючи всі шари, м2 × К/Вт | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015: термінчний опір піллоги. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015: опір підлоги | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015: опір підлоги
7 | Rw , термічний опір стіни, що контактує з ґрунтом включаючи всі шари, м2 × К/Вт | - | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | -
8 | z, висота стін, що контактують з ґрунтом (для технічного підпілля h висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям), м | - | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | -
9 | Тип ґрунту | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
10 | Ψg, Лінійний коефіцієнт теплопередачі теплопровідного включення Вт/ (м × К) | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
11 | h, висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям, м | - | - | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
12 | Uw, коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін технічного підпілля вище рівня поверхні ґрунту, Вт/(м2 К) | - | - | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
13 | Ɛ, площа вентиляційних отворів по периметру підпільного простору, м2 | - | - | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
14 | v, середня швидкість вітру, м/с | - | - | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
15 | fw, ступінь вітрозахисту | - | - | Заповнюється згідно додатку Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015.

## 3.1
Таблиця 3.1. Загальні дані про систему вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)
Показник | Одиниця вимірювання | Значення показника
Тип системи вентиляції | -
Вказати наявність нічного охолодження | -
Частка механічної вентиляції при змішаній системі вентиляції (0-1) | - | Частка визначається як відношення витрати повітря даною системою вентиялції до загальної сумарної витрати повітря, що забезпечується всіма типами вентиляції.(У разі лише природньої 0, у разі лише механічної 1)
Кондиціонований об'єм зони/будівлі, призначений для вентиляції, Vve | м3 | Рекомендовано вказувати об'єм призначений для вентиляції для всієї будівлі.

## 3.2
Таблиця 3.2. Механічна вентиляція (заповнюється для кожного окремого типу систем механічної вентиляції)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника (k-го елемента вентиляції) | Значення показника (k-го елемента вентиляції)
1 | qvek | Витрата повітря k-го елемента повітряного потоку | м3/год | Загальне значення для установок, що працюють в одному режимі (з однаковою часткою роботи) | Загальне значення для установок, що працюють в одному режимі (з однаковою часткою роботи)
2 | fve | Частка роботи k-го елемента повітряного потоку, розрахована як частка від загальної кількості годин на добу | - | Рекомендовано заповнити для репрезентативного тижня. Наприклад: 40/168=0,24 в розрізі тижня | Рекомендовано заповнити для репрезентативного тижня. Наприклад: 56/168=0,33 в розрізі тижня

## 3.3
Таблиця 3.3 Природна вентиляція
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниці вимірювання | Значення показника
1 | ninf | Кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації для природної вентиляції | год-1 | Сумарне значення кратності повітрообміну інфільтрації та природної вентиляції. Зазначається у випадку природньої вентиляції в будівлі та є усередненим для періоду присутності та періоду відсутності
2 | bve k | Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку | _ | 1
3 | n inf,mn | Кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції | год-1 | Значення кратності повітрообміну виключно для інфільтрації. Зазначається у випадку наявності механічної вентиляції в будівлі та є усередненим для періоду присутності та періоду відсутності

## 3.4
Таблиця 3.4 Використання теплоутилізаційної установки
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниці вимірювання | Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 1) | Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 2)
1 | fve,frac,k | Частка повітряного потоку k-гo елемента, що розглядається, яка проходить через теплоутилізаційну установку | _
2 | ηhru | Ефективність теплоутилізаційної установки | %
3 | bve k | Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку | _
Замість таблиці 3.4 заповнювати таблицю 3.4.1
Таблиця 3.4.1 Використання теплоутилізаційної установки
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника (k-го елемента вентиляції) | Значення показника (k-го елемента вентиляції)
1 | qvek | Витрата повітря k-го елемента повітряного потоку | м3/год | Загальне значення для установок, що працюють в одному режимі (з однаковою часткою роботи) | Загальне значення для установок, що працюють в одному режимі (з однаковою часткою роботи) | ф. (25) ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
2 | fve | Частка роботи k-го елемента повітряного потоку, розрахована як частка від загальної кількості годин на добу | _ | Рекомендовано заповнити для репрезентативного тижня. Наприклад: 40/168=0,24 в розрізі тижня | Рекомендовано заповнити для репрезентативного тижня. Наприклад: 56/168=0,33 в розрізі тижня | ф. (25) ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
3 | fve,frac,k | Частка повітряного потоку k-гo елемента, що розглядається, яка проходить через теплоутилізаційну установку | _ | для установок, що не розділяють припливні потоки 1 | для установок, що не розділяють припливні потоки 1 | ф. (26) ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
4 | ηhru | Ефективність теплоутилізаційної установки | % |  |  | ф. (26) ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
5 | bve k | Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку | _ |  |  | ф. (26) ДСТУ Б А.2.2-12:2015.

## 3.5
Таблиця 3.5 Вентиляція механічною системою вентиляції з центральним попереднім підігрівом чи охолодженням
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниці вимірювання | Значення показника для підігріву | Значення показника для охолодження
1 | fve,j,k | Частка роботи | - | Наприклад: 1 з 7-00 по 16-00; 0 з 16-00 до 7-00 | Наприклад: 1 з 7-00 по 16-00; 0 з 16-00 до 7-01
2 | qve,j,k | Витрата повітря вентиляцією k-ої складової повітряного потоку, що попередньо підігрівається чи охолоджується до температури припливного повітря | м3/год
3 | θsup,k | Температура припливного повітря k-ої складової повітряного потоку, що надходить в зону будівлі з вентиляцією після попереднього підігріву чи охолодження | °С | Задане значення, що не залежить від зовнішньої температури. Не плутати з θsup,k,hru | Задане значення, що не залежить від зовнішньої температури. Не плутати з θsup,k,hru
4 | - | Погодинне використання попереднього підігріву в добі | год | Наприклад: з 7-00 по 16-00 | Наприклад: з 7-00 по 16-00

## 3.6
Таблиця 3.6 Використання теплоутилізаційної установки у системі механічної вентиляції з центральним попереднім підігрівом чи охолодженням
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниці вимірювання | Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 1) | Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 2)
1 | fve,frac,k | Частка повітряного потоку k-гo елемента, що розглядається, яка проходить через теплоутилізаційну установку | _
2 | ηhru | Ефективність теплоутилізаційної установки | %
3 | bve k | Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку | _
Замість таблиці 3.6 заповнювати таблицю 3.6.1
Таблиця 3.6.1 Використання теплоутилізаційної установки у системі механічної вентиляції з центральним попереднім підігрівом чи охолодженням
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниці вимірювання | Значення показника для підігріву | Значення показника для охолодження
1 | fve,j,k | Частка роботи | - | Наприклад: 1 з 7-00 по 16-00; 0 з 16-00 до 7-00 | Наприклад: 1 з 7-00 по 16-00; 0 з 16-00 до 7-01
2 | qve,j,k | Витрата повітря вентиляцією k-ої складової повітряного потоку, що попередньо підігрівається чи охолоджується до температури припливного повітря | м3/год
3 | θsup,k | Температура припливного повітря k-ої складової повітряного потоку, що надходить в зону будівлі з вентиляцією після попереднього підігріву чи охолодження | °С | Задане значення, що не залежить від зовнішньої температури. Не плутати з θsup,k,hru | Задане значення, що не залежить від зовнішньої температури. Не плутати з θsup,k,hru
4 | - | Погодинне використання попереднього підігріву в добі | год | Наприклад: з 7-00 по 16-00 | Наприклад: з 7-00 по 16-00
5 | ηhru | Ефективність теплоутилізаційної установки | %

## 4.1
Таблиця 4.1. Підсистема генерування (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника
1 | ηH, gen | Показник ефективності підсистем виробництва/генерування та акумулювання тепла | Рекомендовано зазначати ефективність відповідно до додатку 1 Методики визначення енергетичної ефективності (у відносних одиницях)
2 | - | Вид палива (енергоносія) для джерела теплової енергії, тип джерела теплозабезпечення | Рекомендовано зазначати тип джерела відповідно до додатку 1 Методики визначення енергетичної ефективності (у відносних одиницях)

## 4.2
Таблиця 4.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об’ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одини-ця вимірювання | Значення показника
1 | ΨL, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го трубопроводу | Вт/(м × К) | Зазначаються табличне значення відповідно до Додатку 2 Методики визначення енергетичної ефективності
2 | Lj | Довжина j-го трубопроводу | м
3 | L | Еквівалентна довжина запірно-регулювальної арматури | м | Зазначається як 5% від довжини трубопроводу (відповідно до пункту 2, Додатку 2 Методики визначення енергетичної ефективності)
4 | θm, i | Середня температура теплоносія в зоні упродовж i-го місяця | °C
5 | θi, j | Температура оточуючого середовища упродовж i-го місяця | °C
6 | ηH, qn, i | Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення | - | - Для трубопроводів в неопалювальних об'ємах не зазначається

## 4.3
Таблиця 4.3 Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в опалювальних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниці вимірювання | Значення показника
1 | Ψ L,j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го трубопроводу | Вт/(м×К) | Зазначаються табличне значення відповідно до Додатку 2 Методики визначення енергетичної ефективності
2 | Lj | Довжина j-го трубопроводу | м
3 | θm,i | Середня температура теплоносія в зоні упродовж і-го місяця | °C | Рекомендовано вказувати для кожного місяця року, починаючи з січня
4 | θi,j | Температура оточуючого середовища упродовж і-го місяця | °C | Рекомендовано вказувати для кожного місяця року, починаючи з січня
5 | η Н,qn,i | Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення | _ | Рекомендовано вказувати для кожного місяця року, починаючи з січня через крапку з комою | п 12.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015

## 4.4
Таблиця 4.4 Підсистема тепловіддачі/виділення (заповнюється для кожного окремого типу підсистем тепловіддачі/виділення)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника
1 | - | Тип системи тепловіддачі | Вказати вибраний тип системи з таблиці 2 Додатку 3 Методики визначення енергетичної ефективності будівель та відповідний впливовий фактор, котрі відповідають вибраному коефіцієнту f hydr
2 | - | Тип контролю тепловіддачі (постійний, періодичний, із зворотнім зв’язком)
3 | - | Тип регулювання температури в приміщенні | Відповідно до Додатку 3 Методики визначення енергетичної ефективності будівель (відсутнє; за усередненої (характерної) температури; П-регулювання (2 К);П-регулювання (1 К); ПІ-регулювання;ПІ-регулювання з оптимізацією)
4 | fhydr | Kоефіцієнт, що враховує гідравлічне налагодження системи
5 | fim | Коефіцієнт, що враховує застосування періодичного теплового режиму приміщення
6 | frad | Коефіцієнт, що враховує променеву складову теплового потоку
7 | ηstr | Складова загального рівня ефективності, яка враховує вертикальний профіль температури повітря приміщення
8 | ηctr | Складова загального рівня ефективності, яка враховує регулювання температури приміщення
9 | ηemb | Складова загального рівня ефективності, яка враховує питомі втрати зовнішніх огороджень (для вбудованих систем)
10 | ηem | Загальний рівень ефективності для тепловіддавальної складової системи у приміщенні

## 5.1
Таблиця 5.1. Підсистема виробництва/генерування та акумулювання охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника
1 | ηC, gen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання | Заповнюється згідно з Додатком 4 Методики визначення енергетичної ефективності будівель (у відносних одиницях)
2 | ηC, ac | Ефективність автоматичного управління/регулювання залежно від класу ефективності системи управління/регулювання | Визначається згідно з п. 4 розділу VI Методики визначення енергетичної ефективності будівель (у відносних одиницях)
У разі відсутності системи охолодження в будівлі приймається значення 0,93 для ефективності автоматичного управління/регулювання (ηC,ac) та значення 2,4 для показника ефективності підсистеми виробництва/генерування (ηC,gen).

## 5.2
Таблиця 5.2. Підсистема розподілення охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем розподілення охолодження)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника
1 | ηC, ce | Ступінь утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження | Заповнюється згідно з Додатком 5 Методики визначення енергетичної ефективності будівель
2 | ηC, ce, sens | Ступінь явної утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження | Заповнюється згідно з Додатком 5 Методики визначення енергетичної ефективності будівель
3 | ηc, d | Ступінь утилізації підсистеми розподілення | Заповнюється згідно з Додатком 5 Методики визначення енергетичної ефективності будівель
У випадку відсутності системи рекомендовано вказувати "-" та не рахувати втрати пов'язані з даними коефіцієнтами.

## 5.3
Таблиця 5.3. Центральне попереднє охолодження (заповнюється для кожного окремого типу систем)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Значення показника
1 | ηV, pre-cool, gen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування системи центрального попереднього охолодження | Заповнюється згідно з Додатком 4 Методики визначення енергетичної ефективності будівель
2 | fc, m | Частка m-го місяця, що є частиною фактичного періоду охолодження для роботи сезонозалежних технічних засобів | Рекомендовано вказувати для кожного місяця року, починаючи з січня
3 | ηV, sys, pre-cool | Загальна ефективність розподілення і тепловіддачі/виділення для системи попереднього охолодження | Заповнюється згідно з Додатком 6 Методики визначення енергетичної ефективності будівель
У випадку відсутності системи рекомендовано вказувати "-".

## 6.1
6.1. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об’ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Ψw, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м × К) | Зазначаються табличне значення відповідно до Додатку 2 Методики визначення енергетичної ефективності
2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м
3 | θw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | У разі відсутності даних рекомендовано приймати 55
4 | θamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура неопалюваного приміщення | °C
5 | tw | Період користування гарячим водопостачанням | год/рік

## 6.2
6.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в опалюваних об’ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Ψw, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м × К) | Зазначаються табличне значення відповідно до Додатку 2 Методики визначення енергетичної ефективності
2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м
3 | θw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | У разі відсутності даних рекомендовано приймати 55
4 | θamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного приміщення | °C | Задана температура зони будівлі для опалення згідно вкладки 1.2 цього Додатку
5 | tw | Період користування гарячим водопостачанням | год/рік
6 | fW,dis, ls, rbl | Частка тепловтрат в підсистемі розподілення гарячого водопостачання, що можуть бути утилізовані для підвищення температури приміщення | - | Рекомендуємо приймати рівною 0, оскільки наразі методикою не вказаний механізм врахування теплонадходженя від системи ГВП під час періоду опалення, інакше 0,5 (див. уточнення нижче)
7 | fW,dis, aux, rbl | Частка додаткового енергоспоживання при розподіленні, що може бути утилізована для опалення приміщення | - | Рекомендуємо приймати рівною 0, оскільки наразі методикою не вказаний механізм врахування теплонадходженя від системи ГВП під час періоду опалення, інакше 0,8 (див. уточнення нижче)
Щодо врахування утилізаційних регуляторних тепловтрат у системі ГВП за показниками fW,dis, ls, rbl та fW,dis, aux, rbl
Враховуючи аналогічне врахування утилізаційних регуляторних тепловтрат у системі опалення згідно п. 15.2.4 ДСТУ Б А.2.2-12:2015, регулярні тепловтрати з секцій трубопроводу ГВП опалюваних приміщеннь QW,dis,rbl (ф. (34) Методики визначення енергетичної ефективності) допустипо враховувати у ф. (28) Методики визначення енергетичної ефективності зі знаком "-" поряд з доданками в дужках. Для відображення цих розрахунків, значення додаткової енергії для насоса за ф. (35) Методики визначення енергетичної ефективності (якщо таке використовується) надати нижче.
| Ww, dis,au | Додаткова енергії для насоса | кВт×год

## 6.3
Таблиця 6.3. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Ψw, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м × К) | Зазначаються табличне значення відповідно до Додатку 2 Методики визначення енергетичної ефективності
2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м
3 | θw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | У разі відсутності даних рекомендовано приймати 55
4 | θamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C
5 | tw,on, j | Період циркуляції; за відсутності точних даних приймають tw, on = 8760 | год/рік

## 6.4
Таблиця 6.4. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів відсутності циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | Vw, dis, i | Об’єм води, що міститься в секції трубопроводу | м3 | Рекомендовано вносити об'єм води, що міститься у секціях труб подачі та циркуляції гарячої води.
2 | θw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | У разі відсутності даних рекомендовано приймати 55
3 | θamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C
4 | nnorm | Кількість робочих циклів циркуляційного насоса протягом року | б/р | = "1-2 цикли в день" * * кількість днів відсутності циркуляції
5 | ρwcw | Теплоємність води | Вт × год/(м3 × К) | 1150

## 6.5
Таблиця 6.5. Тепловитрати використаної води при водорозборі (заповнюється для кожного окремого типу підсистем)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | ηeq | Еквівалент збільшення, що враховує тепловтрати використаної води при водорозборі | % | Заповнюється згідно з Додатком 7 Методики визначення енергетичної ефективності будівель

## 6.6
Таблиця 6.6. Тепловитрати (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування) підсистеми виробництва/генерування та акумулювання гарячого водопостачання
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | ηgen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання теплоти | % | Визначається згідно з п. 2 розділу VII Методики визначення енергетичної ефективності будівель

## 6.7
Таблиця 6.7. Енергопотреба для гарячої води
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | - | Питома річна енергопотреба | кВт × год/ м2 | Заповнюється згідно таблиці 34 ДСТУ Б А.2.2-12:2015
2 |  | Річна енергопотреба будівлі для постачання гарячої води | кВт × год

## 7.1
Таблиця 7.1. Споживання енергії в системі вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | tv | Час роботи системи вентиляції | год/рік | Вноситься період роботи вентилятора за рік (разом періоди опалення та охолодження)
2 | SFP | Питома потужність вентилятора системи механічної вентиляції | кВт/(м3/с) | Визначається згідно з п. 4 розділу VIII Методики визначення енергетичної ефективності будівель
3 | Vl | Об’ємна витрата повітря в системі механічної вентиляції | м3/год

## 8.1
Таблиця 8.1. Питоме енергоспоживання освітлення (заповнюється для кожного окремого типу систем освітлення)
№ з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Значення показника
1 | PN | Питома потужність установленого штучного освітлення в будівлі | Вт/м2 | Визначається згідно проєкту чи фактичних даних
2 | Fc | Постійний коефіцієнт яскравості, що відноситься до використання освітлення при функціонуючому контролі сталої освітленості зони | - | Визначається згідно додатку 9 Методики визначення енергетичної ефективності
3 | Fo | Коефіцієнт використання освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та періоду використання зони | - | Визначається згідно додатку 9 Методики визначення енергетичної ефективності
4 | FD | Коефіцієнт природного освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та наявного природного освітлення зони | - | Визначається згідно додатку 9 Методики визначення енергетичної ефективності
5 | tD | Час використання природного освітлення протягом року | год | Визначається згідно додатку 9 Методики визначення енергетичної ефективності або фактичних даних (означає час використання штучтного освітлення в період пристуності природного освітлення)
6 | tN | Час використання штучного освітлення протягом року | год | Визначається згідно додатку 9 Методики визначення енергетичної ефективності або фактичних даних
7 | Pem | Загальна встановлена питома потужність заряду акумуляторів світильників аварійного освітлення | кВт × год/м2 | Визначається згідно додатку 9 Методики визначення енергетичної ефективності
8 | Ppc | Загальна встановлена питома потужність усіх систем управління приладами освітлення зони в час, коли лампи не використовують | кВт × год/м2 | Визначається згідно додатку 9 Методики визначення енергетичної ефективності
9 | - | Режим контролю/регулювання постійної освітленості (наявний, відсутній) | -
10 | - | Режим керуванням освітленням (ручний, автоматичний) | -
11 | Аem | Площа будівлі, на якій передбачено застосування аварійного освітлення | м2 | Визначається згідно проєкту чи фактичних даних
12 | Аpc | Площа будівлі, на якій передбачено застосування регульованого освітлення | м2 | Визначається згідно проєкту чи фактичних даних

## 9.1
Таблиця 9.1. Дані необхідні для розрахунку сонячних теплонадходжень
№ з/п | Елементи оболонки будівлі | Понижувальний коефіцієнт для постійно закритої завіси для світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій | Коефіцієнт поглинання сонячної радіації α S,c | Коефіцієнт теплового випромінювання зовнішньою поверхнею, ε | Помноження коефіцієнту теплопередачі непрозорої частини Uc на 0,04 для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та вентильованих горищних покриттів (так або ні)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Рекомендовано робити посилання на таблиці 2.1 та відповідні рядки | Рекомендовано заповнювати відповідно до таблиці 9 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до таблиці 10 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до таблиці 10 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

## 10.1
10.1. Показники розрахунку енергопотреби для опалення
Місяць року | Параметр
| QН,tr, кВт·год' | QН,ve, кВт·год | QН,ht, кВт·год | QН,sol, кВт·год | QН,int, кВт·год | QН,gn, кВт·год | γH | ηH,gn | QH,nd , кВт·год
Січень | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.1 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 12.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.1 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.1 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього за рік
QH,nd [кВт·год] - уже узагальнені помісячні значення, що використовуватимуться у подальших розрахунках, з урахуванням коригування для переривчастості та/або коригування для періоду невикористання (за умови проведення таких розрахунків).

## 10.2
10.2. Показники розрахунку енергопотреби для охолодження
Місяць року | Параметр
| QС,tr, кВт·год | QС,ve, кВт·год | QС,ht, кВт·год | QС,sol, кВт·год | QС,int, кВт·год | QС,gn, кВт·год | γC | ηC,ls | QC,nd , кВт·год
Січень | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.3 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 12.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015. | Рекомендовано заповнювати відповідно до 7.2.2 ДСТУ Б А.2.2-12:2015.
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
QH,nd [кВт·год] - уже узагальнені помісячні значення, що використовуватимуться у подальших розрахунках, з урахуванням коригування для переривчастості та/або коригування для періоду невикористання (за умови проведення таких розрахунків).

## 11.1
11.1. Фактор первинної енергії для кожного енергоносія
Назва показника | Значення показника
Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при опаленні, fP,del,i | Визначається згідно додатку 10 Методики визначення енергетичної ефективності за стовпчиком fP,del,i
Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при охолодженні, fP,del,i | Визначається згідно додатку 10 Методики визначення енергетичної ефективності за стовпчиком fP,del,i
Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при постачанні гарячої води, fP,del,i | Визначається згідно додатку 10 Методики визначення енергетичної ефективності за стовпчиком fP,del,i
Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при вентиляції, fP,del,i | Визначається згідно додатку 10 Методики визначення енергетичної ефективності за стовпчиком fP,del,i
Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при освітленні, fP,del,i | Визначається згідно додатку 10 Методики визначення енергетичної ефективності за стовпчиком fP,del,i
Фактор первинної енергії експортованого i-го енергоносія, fP,exp,i | Визначається згідно додатку 10 Методики визначення енергетичної ефективності за стовпчиком fP,del,i

## 11.2
11.2. Експортована енергія для і-го енергоносія
Тип енергоносія | Розмірність | Значення показника
Енергоносій, Eexp,i | кВт × год | Рекомендовано заповнювати у випадку наявності генерації електричної енергії та передачі її у мережу