17

                                            ПРОЕКТ

Вноситься 
Кабінетом Міністрів України

“     ” 


2015 р.
Закон УкраЇни
 «Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг»

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення комерційного обліку постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг водовідведення, послуг з централізованого опалення з метою раціонального використання водних ресурсів, паливно-енергетичних ресурсів та захисту прав споживачів у сфері комунальних послуг.

Правовою основою забезпечення комерційного обліку постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг водовідведення, послуг з централізованого опалення є цей Закон, Закони України “Про природні монополії”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про теплопостачання”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, “Про енергозбереження”, “Про метрологію та метрологічну діяльність”, “Про стандартизацію”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”, “Про захист прав споживачів” та інші нормативно-правові акти.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) вузол обліку теплової енергії/води (стічних вод) (далі — вузол обліку) — комплект засобів вимірювальної техніки, відомості про які внесено до державного реєстру засобів вимірювальної техніки, або таких, які пройшли державну метрологічну атестацію, що призначені для вимірювання і технічної реєстрації результатів вимірювання та допоміжних засобів;
2) комерційний облік постачання теплової енергії — визначення за допомогою вузла обліку (та\або за нормами у передбачених законом випадках) обсягу споживання (постачання) теплової енергії, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами теплової енергії і суб’єктами господарювання, що постачають теплову енергію;
3) комерційний облік послуг з централізованого водопостачання — визначення за допомогою вузла обліку (та\або за нормами у передбачених законом випадках) об’єму споживання (постачання) питної води, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами послуг централізованого водопостачання (питної води) і суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; 
4) комерційний облік послуг з централізованого водовідведення -  визначення за допомогою вузла обліку (та\або за нормами у передбачених законом випадках) об’єму відведення стічних вод, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами послуг з централізованого водовідведення і суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; 
5) комерційний облік послуг з централізованого постачання холодної води - визначення за допомогою вузла обліку (та\або за нормами у передбачених законом випадках) об’єму холодної води, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами послуг з централізованого постачання холодної води і суб’єктами господарювання, що надають послуги з централізованого постачання холодної води, централізованого постачання гарячої води, централізованого опалення, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);
6) комерційний облік послуг з централізованого постачання гарячої води - визначення за допомогою вузла обліку (та\або за нормами у передбачених законом випадках) об’єму гарячої води, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами послуг з централізованого постачання гарячої води і суб’єктами господарювання, що надають послуги централізованого постачання гарячої води, централізованого опалення, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);
7) комерційний облік послуг з централізованого опалення - визначення за допомогою вузла обліку (та\або за нормами у передбачених законом випадках) обсягу використання теплової енергії для централізованого опалення, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами послуг з централізованого опалення і суб’єктами господарювання, що надають послуги  централізованого опалення; 

8) комерційний облік послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — визначення за допомогою вузла обліку (та\або за нормами у передбачених законом випадках) об’єму стічних вод, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) і суб’єктами господарювання, що надають послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);
9) колективний вузол обліку ― вузол обліку в багатоквартирних житлових будинках, інших будівлях, окремі приміщення яких перебувають у власності різних осіб (груп осіб); для групи (кварталу) житлових будинків садибного типу;   
10) індивідуальний вузол обліку – вузол обліку в індивідуальних житлових будинках; інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб; квартирах, інших жилих і нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків;
11) тепловий ввід споживача теплової енергії – ділянка (відгалуження) трубопроводу місцевої (розподільчої) теплової мережі до багатоквартирного будинку або межі земельної ділянки споживача, на якій розташовані тепловикористальні установки споживача;

12) водопровідний ввід споживача послуг з централізованого водопостачання – ділянка (відгалуження) трубопроводу розподільчої водопровідної (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до багатоквартирного будинку або межі земельної ділянки споживача;
13) ввід мережі водовідведення споживача послуг з централізованого водовідведення – ділянка (відгалуження) трубопроводу внутрішньоквартальної або вуличної мережі водовідведення до багатоквартирного будинку або межі земельної ділянки споживача;
14) тепловий пункт - розташований у відособленому приміщенні працездатний комплекс обладнання (пристроїв), який забезпечує приєднання пристроїв цього комплексу до магістральної теплової мережі та (за потреби) мережі холодного водопостачання, керування режимами теплоспоживання, трансформацію теплової енергії, регулювання параметрів теплоносія й розподіл теплової енергії за типами споживання (включно з підігрівом води) у розподільні мережі (опалення, гарячого водопостачання) та захист цих розподільних мереж від аварійного підвищення параметрів теплоносія;

15) індивідуальний тепловий пункт – тепловий пункт для обслуговування одного споживача (будинку або його частин);

16) центральний тепловий пункт – тепловий пункт для обслуговування групи споживачів (будинків, промислових та інших об'єктів);
17) обслуговування вузлів обліку – огляд, періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) та ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, а також ремонт та заміна допоміжних засобів вузла обліку.
Інші терміни, наведені в цьому Законі, вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про природні монополії», «Про теплопостачання».

Стаття 2. Організація роботи з запровадження комерційного обліку постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого водовідведення
1.
Постачання теплової енергії здійснюється за умови її обов’язкового комерційного обліку з використанням вузлів обліку:

1)
для потреб населення – з 1 жовтня 2019 р.

2)
для потреб інших споживачів – з 1 жовтня 2018 року.
Комерційний облік постачання (споживання) теплової енергії здійснюється за показаннями:

колективних вузлів обліку;

індивідуальних вузлів обліку в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб;
індивідуальних вузлів обліку в квартирах, інших жилих і нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків – у разі постачання теплової енергії для потреб інших споживачів (крім населення), які є власниками (користувачами) таких квартир чи приміщень.

Колективні вузли обліку теплової енергії та індивідуальні вузли обліку теплової енергії в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб встановлюються на тепловому вводі споживача теплової енергії на внутрішньому зрізі стіні будинку (для багатоквартирних житлових будинків) або на межі земельної ділянки, що перебуває у власності (користуванні) споживача (-ів).
У разі відсутності колективних вузлів обліку теплової енергії та/або індивідуальних вузлів обліку теплової енергії в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, а також індивідуальних вузлів обліку в квартирах, інших жилих і нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків (у разі постачання теплової енергії для потреб інших споживачів (крім населення), які є власниками (користувачами) таких квартир чи приміщень) допускається комерційний облік постачання (споживання) теплової енергії за нормами споживання, які розраховуються у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства:

1)
для потреб населення – до 1 жовтня 2019 р.

2)
для потреб інших споживачів – до 1 жовтня 2018 року.

2. Введення в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення), що приєднані до теплових мереж систем централізованого теплопостачання, здійснюється лише за наявності колективних вузлів обліку теплової енергії та індивідуальних вузлів обліку теплової енергії для індивідуальних житлових будинків та інших будівель, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб.
3.
Надання послуг з централізованого водопостачання здійснюється за умови їх обов’язкового комерційного обліку з використанням вузлів обліку:

1)
для потреб населення – з 1 січня 2019 року;

2)
для потреб інших споживачів – з 1 січня 2018 року.

Комерційний облік послуг з централізованого водопостачання здійснюється за показаннями:

колективних вузлів обліку;
індивідуальних вузлів обліку в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб.
Колективні та індивідуальні вузли обліку води встановлюються на водопровідному вводі споживача послуг з централізованого водопостачання на внутрішньому зрізі стіни будинку/у колодязі (для багатоквартирних житлових будинків) або на межі земельної ділянки, що перебуває у власності (користуванні) споживача (-ів). 
У разі відсутності колективних вузлів обліку води та/або індивідуальних вузлів обліку води в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб допускається комерційний облік послуг з централізованого водопостачання за нормами споживання:

1)
для потреб населення – до 1 січня 2019 р.

2)
для потреб інших споживачів – до 1 січня 2018 року.

4. Введення в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення), що приєднані до водопровідних мереж систем централізованого водопостачання, здійснюється лише за наявності колективних та індивідуальних вузлів обліку води.

5. Комерційний облік послуг з централізованого водовідведення здійснюється без обов’язкового використання вузлів обліку стічних вод за сумарними показаннями:

· колективних вузлів обліку води, що застосовуються для комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання;

· колективних вузлів обліку води, що застосовуються для комерційного обліку послуг з централізованого постачання гарячої води  (за умови підігріву води (виробництва гарячої води) на центральних теплових пунктах);
або за сумарними показаннями:

· індивідуальних вузлів обліку води, що  застосовуються для комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання, в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб;

· індивідуальних вузлів обліку води, що застосовуються для комерційного обліку послуг з централізованого постачання гарячої води,  в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб (за умови підігріву води на центральних теплових пунктах).
Комерційний облік послуг з централізованого водовідведення у разі відсутності вузлів обліку стічних вод здійснюється з урахуванням обсягів відведення стічних вод, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів в межах будівлі та/або земельної ділянки, що перебуває у власності (користуванні) споживача (-ів), та визначаються за методикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Комерційний облік послуг з централізованого водовідведення за рішенням споживача може здійснюватись за показаннями колективних вузлів обліку стічних вод та/або індивідуальних вузлів обліку стічних вод в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, за умови наявності технічної можливості щодо встановлення таких вузлів обліку. 

Надання послуг з централізованого водовідведення споживачам, які здійснюють забір води з підземних та/або поверхневих водних об’єктів, з 1 січня 2020 року здійснюється за умови їх обов’язкового комерційного обліку з використанням вузлів обліку.

До 1 січня 2020 року комерційний облік послуг з централізованого водовідведення, що надаються споживачам, які здійснюють забір води з підземних та/або поверхневих водних об’єктів, у разі відсутності вузлів обліку стічних вод здійснюється з додатковим урахуванням об’ємів споживання води з підземних та/або поверхневих водних об’єктів в межах затверджених лімітів використання, які встановлюються дозволом на спеціальне водокористування.

Стаття 3. Організація роботи з запровадження комерційного обліку послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення

1. Комерційний облік послуг з централізованого опалення здійснюється за показаннями індивідуальних вузлів обліку в квартирах, інших жилих та нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків за рішенням власника (користувача) таких квартир (приміщень) та за наявності технічної можливості щодо встановлення таких вузлів обліку. 

За відсутності індивідуальних вузлів обліку теплової енергії, що застосовуються для комерційного обліку послуг з централізованого опалення,  комерційний облік послуг з централізованого опалення здійснюється за показаннями колективного вузла обліку теплової енергії, що постачається (споживається), пропорційно опалювальній площі (об’єму) квартири, інших жилих та нежилих приміщень багатоквартирного житлового будинку.

Порядок розподілу різниці показань обсягу споживання теплової енергії за колективними вузлами обліку теплової енергії та обсягу використання теплової енергії для централізованого опалення за індивідуальними вузлами обліку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Установлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого опалення не звільняє споживачів - власників (користувачів) жилих та нежилих приміщень від плати за опалення місць загального користування багатоквартирного житлового будинку. 
З 1 січня 2018 року введення в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення), що приєднані до теплових мереж систем централізованого теплопостачання, здійснюється лише за наявності індивідуальних вузлів обліку теплової енергії для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого опалення в квартирах, інших жилих та нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків.
2. Надання послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води здійснюються за умови їх обов’язкового комерційного обліку з використанням вузлів обліку:

1)
для потреб населення – з 1 січня 2019 року;

2)
для потреб інших споживачів – з 1 січня 2018 року.

Комерційний облік послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води здійснюється за показаннями індивідуальних вузлів обліку в квартирах, інших жилих та нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків.

Порядок розподілу різниці показань об’єму споживання питної води за колективними вузлами обліку та об’єму холодної та гарячої води (у разі підігріву води в індивідуальних теплових пунктах) за індивідуальними вузлами обліку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води у разі відсутності індивідуальних вузлів обліку води в квартирах, інших жилих та нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків допускається комерційний облік зазначених послуг за нормами споживання:

1)
для потреб населення – до 1 січня 2019 р.

2)
для потреб інших споживачів – до 1 січня 2018 року.

3. Введення в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення), що приєднані до водопровідних мереж систем централізованого водопостачання здійснюється лише за наявності індивідуальних вузлів обліку води для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води (у разі наявності відповідних внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання).

4. Комерційний облік послуг з водовідведення, що надаються з використанням відповідних внутрішньобудинкових систем багатоквартирних житлових будинків, здійснюється за сумарними показаннями індивідуальних вузлів обліку води для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води (у разі наявності відповідних внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання).

5. Комерційний облік послуг з водовідведення, що надаються з використанням відповідних внутрішньобудинкових систем багатоквартирних житлових будинків, у разі відсутності індивідуальних вузлів обліку води для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води (у разі наявності відповідних внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання) здійснюється за нормами споживання.

Стаття 4. Джерела фінансування робіт із встановлення, обслуговування та заміни вузлів обліку

1. Фінансування робіт зі встановлення, обслуговування та заміни колективних вузлів обліку теплової енергії, а також індивідуальних вузлів обліку теплової енергії в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, здійснюється за рахунок коштів теплотранспортуючої організації, до теплових мереж якої приєднані тепловикористальні установки споживача, з відшкодуванням відповідних витрат через тариф на транспортування теплової енергії. 
2. Фінансування робіт зі встановлення колективних та/або індивідуальних вузлів обліку теплової енергії (у тому числі у квартирах) в закінчених будівництвом житлових будинках і об’єктах виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення) здійснюється за рахунок коштів замовника будівництва.
3. Фінансування робіт зі встановлення, обслуговування та заміни індивідуальних вузлів обліку теплової енергії в квартирах, інших жилих та нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків для забезпечення комерційного обліку постання теплової енергії для потреб інших споживачів (крім населення) здійснюється:

1) у разі наявності в квартирах, інших жилих та нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків окремого теплового вводу – за рахунок коштів теплотранспортуючої організації, до теплових мереж якої приєднані тепловикористальні установки споживача, з відшкодуванням відповідних витрат через тариф на транспортування теплової енергії;

2) у разі відсутності в квартирах, інших жилих та нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків окремого теплового вводу – за рахунок коштів споживача.

4. Фінансування робіт зі встановлення, обслуговування та заміни індивідуальних вузлів обліку теплової енергії в квартирах, інших жилих та нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого опалення здійснюється за рахунок коштів власників/співвласників таких приміщень.

5. Фінансування робіт зі встановлення, обслуговування та заміни колективних вузлів обліку для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання та індивідуальних вузлів обліку для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, здійснюється за рахунок коштів суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та до водопровідних мереж яких приєднані мережі споживача, з відшкодуванням відповідних витрат через тариф на послуги з централізованого водопостачання. 
6. Фінансування робіт зі встановлення колективних та індивідуальних вузлів обліку для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання, індивідуальних вузлів обліку для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води в закінчених будівництвом житлових будинках і об’єктах виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення) здійснюється за рахунок коштів замовника будівництва. 
7. Фінансування робіт зі встановлення, обслуговування та заміни індивідуальних вузлів обліку води для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води в квартирах, жилих і нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків здійснюється за рахунок коштів суб’єкта господарювання, що надає послуги з централізованого постачання холодної води та з централізованого постачання гарячої води з відшкодуванням відповідних витрат через тариф на такі послуги.
8. Фінансування робіт зі встановлення, обслуговування та заміни вузлів обліку для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого водовідведення здійснюється за рахунок коштів споживача.

9. Фінансування робіт зі встановлення, обслуговування та заміни вузлів обліку для забезпечення комерційного обліку постачання теплової енергії, комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання, комерційного обліку послуг з централізованого постачання холодної води, комерційного обліку послуг з централізованого постачання гарячої води за рахунок коштів споживача не забороняється.

10. Обслуговування вузлів обліку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 5. Державний нагляд (контроль) у сфері комерційного обліку постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг водовідведення

Державний нагляд (контроль) у сфері комерційного обліку постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг водовідведення здійснюється відповідно до повноважень та у порядку визначеному законодавством спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування (далі – уповноважені органи).

Стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства у сфері комерційного обліку постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг водовідведення
1. У разі відмови споживачів від встановлення теплотранспортуючими організаціями вузлів обліку теплової енергії відповідно до умов та у строки, передбачені частиною 1 статті 2 цього Закону, теплотранспортуючі організації по закінченню опалювального періоду після попередження таких споживачів від’єднують тепловикористальні установки споживачів від власних теплових мереж.
2. У разі відмови споживачів від встановлення вузлів обліку для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання відповідно до умов та у строки, передбачені частиною 3 статті 2 цього Закону, суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання після попередження таких споживачів від’єднують мережі споживачів від власних водопровідних мереж.

У разі відмови споживачів від встановлення індивідуальних вузлів обліку для забезпечення комерційного обліку  послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з централізованого постачання гарячої води відповідно до умов та у строки, передбачені частиною 2 статті 3 цього Закону, суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з надання послуг централізованого постачання холодної води та послуг централізованого постачання гарячої води після попередження таких споживачів тимчасово обмежують централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води.

За порушення вимог цього Закону споживачі теплової енергії, споживачі послуг централізованого водопостачання (питної води), послуг з централізованого постачання холодної  та гарячої води - власники/співвласники індивідуальних житлових будинків, інших будівель, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, власники/співвласники квартир, інших жилих та нежилих приміщень багатоквартирних житлових будинків, а також посадові особи бюджетних установ – споживачів теплової енергії, споживачів послуг з централізованого водопостачання (питної води), послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, посадові особи суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з надання послуг централізованого постачання холодної води та послуг централізованого постачання гарячої води несуть адміністративну відповідальність згідно з законодавством.
3. Теплотранспортуючі організації зобов’язані забезпечити встановлення колективних вузлів обліку теплової енергії, індивідуальних вузлів обліку теплової енергії в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, індивідуальних вузлів обліку теплової енергії в квартирах, інших жилих та нежилих приміщеннях багатоквартирних житлових будинків – у разі постачання теплової енергії для потреб інших споживачів (крім населення) та наявності в таких квартирах та приміщеннях окремого теплового вводу.
У разі невстановлення споживачам у строки, зазначені в частині 1 статті 2 цього Закону, вузлів обліку теплової енергії з вини теплотраспортуючих організацій від’єднання тепловикористальних установок таких споживачів забороняється, а комерційний облік до моменту встановлення вузлів обліку здійснюється за нормами споживання.
4. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зобов’язані забезпечити:

1) встановлення колективних вузлів обліку води для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання та індивідуальних вузлів обліку води для забезпечення комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб;
2) встановлення за рахунок споживачів колективних вузлів обліку та/або індивідуальних вузлів обліку стічних вод споживачам, які здійснюють забір води з підземних та/або поверхневих водних об’єктів, та які прийняли рішення, щодо запровадження комерційного обліку послуг з централізованого водовідведення із застосуванням вузлів обліку.  
У разі невстановлення споживачам у строки, зазначені в частині 3 статті 2 цього Закону, вузлів обліку з вини суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання, від’єднання мереж таких споживачів забороняється, а комерційний облік до моменту встановлення вузлів обліку здійснюється за нормами споживання.
5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації застосовують такі санкції:
1) до теплотранспортуючих організацій: у разі не виконання вимог частини 3 цієї статті – штраф у розмірі до 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

2) до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення: у разі не виконання вимог частини 4 цієї статті – штраф у розмірі до 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

6. Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться у судовому порядку.

7. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 7. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу 8 пункту 3 частини 3 прикінцевих та перехідних положень, який набирає чинності 1 жовтня 2018 року.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини пов’язані: 

1) з відведенням мережами, що не належать до системи централізованого водовідведення, стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та/або внаслідок використання води з підземних та/або поверхневих водних об’єктів; 
2) з комерційним обліком постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого водовідведення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг водовідведення у будівлях, які перебувають в аварійному та ветхому стані та підлягають знесенню, або які заплановано до проведення реконструкції чи капітального ремонту в період до 1 січня 2017 року. 
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) 
Статтю 103 1  після слів  «теплової енергії» доповнити словами «, послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання холодної та гарячої води».

доповнити статтею 1033 такого змісту:

“Стаття 1033. Порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання холодної та гарячої води
Порушення власником/співвласниками індивідуальних житлових будинків, інших будівель, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, жилих та нежилих приміщень багатоквартирних житлових будинків, бюджетними установами, суб’єктами господарювання, що провадять діяльність з надання послуг централізованого постачання холодної води та послуг централізованого постачання гарячої води норм статті 2 та статті 3 Закону України “Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг”, що призвело до безоблікового споживання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання холодної та гарячої води понад строк, установлений зазначеним Законом, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Знищення, пошкодження, розкомплектування вузла обліку теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води, що призвело або може призвести до безоблікового споживання теплової енергії/послуг з централізованого водопостачання, послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води —

тягне за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

б) у статті 255:

пункт 1 частини першої доповнити абзацами такого змісту:

" теплогенеруючих, теплотранспортуючих та теплопостачальних організацій, які одержали, у встановленому законом порядку, ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (стаття 1033);

підприємств питного водопостачання, які одержали, у встановленому законом порядку, ліцензію на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (стаття 1033);

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води (стаття 1033);"

2) у Законі України “Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2005 р., № 4, ст. 95):

абзац перший частини першої статті 19 викласти в такій редакції:

“Послуги з централізованого питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання з урахуванням норм Закону України “Про комерційний облік теплової енергії у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг” на підставі договору з:”;

частину першу статті 23 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

”від’єднувати мережі споживачів від власних водопровідних мереж відповідно до вимог статті 6 Закону України “Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

у статті 41:

в частині першій слова “облік якості та кількості питної води” замінити словами “ облік якості питної води та здійснюють комерційний облік послуг з централізованого водопостачання”;

друге речення частини другої виключити;

3) у Законі України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2009 р., № 24, ст. 297; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2011 року № 3569-VI):

пункт 2 частини 1 статті 13 після слова “освітлення” доповнити словами “та опалення”;

пункт 2 частини 1 статті 13 після слова “відходів” доповнити словами “та поливу прибудинкової території”;

частину першу статті 21 після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:

“тимчасово обмежувати надання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води відповідно до вимог статті 6 Закону України “Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг”;
пункт 1 частини другої статті 21 після слів “житлово-комунальних послуг” доповнити словами “та комерційний облік послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з централізованого постачання гарячої води”;

пункт 5 частини другої статті 22 викласти в такій редакції:

“5) здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів, а також комерційний облік постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”;

частину 2 статті 32 доповнити новим реченням такого змісту: “Розрахунок плати за послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення за нормами забороняється крім випадків, які передбачені Законом України “Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг”;

4) у Законі України “Про теплопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2010 р., № 49, ст. 571; із змінами, внесеними Законами України від 5 липня 2011 року № 3569-VI, від 6 жовтня 2011 року № 3830- VI і від 22 грудня 2011 року № 4222- VI):

у статті 1:

в абзаці другому слова “групи будинків,” виключити;

абзац четвертий виключити;

абзац вісімнадцятий статті 6 викласти в такій редакції:

“забезпечення комерційного обліку постачання теплової енергії”;

у статті 25:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

“укладати договори купівлі — продажу теплової енергії із споживачами з урахуванням норм Закону України “Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг”;

доповнити частину абзацом такого змісту:

“ від’єднувати тепловикористальні установки споживачів від власних теплових мереж відповідно до вимог статті 6 Закону України “Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг” в установленому законодавством порядку.”;

доповнити частину другу абзацом такого змісту:

“здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів, а також комерційний облік постачання теплової енергії.”.
5) у Законі України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 30, ст. 194; із змінами внесеними Законами України від 1 червня 2010 року N 2289-VI, від 17 травня 2012 року N 4731-VI) частину третю статті 28 викласти в такій редакції:

“3. Порядок подання засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань якими використовуються для здійснення комерційного обліку послуг з централізованого опалення, для здійснення комерційного обліку послуг з централізованого водовідведення) на періодичну повірку та оплати за роботи, пов'язані з повіркою цих засобів, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) інших засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, газопостачання, транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого постачання холодної води, централізованого постачання гарячої води. Витрати таких підприємств і організацій на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки включаються до тарифу на відповідну продукцію (товар, послугу).”.
4. Кабінету Міністрів України  у шестимісячний термін:

забезпечити прийняття нових нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Голова 
Верховної Ради України
