Орієнтовний перелік енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 (станом на 10.07.15).
	№ з/п
	Назва обладнання
	Підстава (ДБН, ДСТУ) щодо обов’язковості застосування

	
	За постановою
	На яке здійснюється відшкодування
	

	Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів

	1

	Обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів

	Насос (насосна група) системи опалення (циркуляційний, циркуляційно - змішувальний, підвищувальний, підживлювальний), щит керування насосами
	ДБН В.2.5-67 6.1.9, 6.1.18, М.2, М.3, М.4

	
	
	Насос (циркуляційний, підвищувальний) для системи гарячого водопостачання
	ДБН В.2.5-64 14.1, 14,8, 14.19

ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.18.14

	
	
	Мембранний розширювальний бак, бак - акумулятор 
	ДБН В.2.5-39 16.18

ДБН В.2.5-67 6.1.17, 14.16, 15

	
	
	Теплообмінник системи опалення 
	ДБН В.2.5-39 16.11, 16.12

ДБН В.2.5-67  6.1.14

	
	
	Теплообмінник системи гарячого водопостачання
	ДБН В.2.5-39 16.11, 16.12

ДБН В.2.5-67 6.1.19

	
	
	Фільтр, грязьовик, запірна арматура, зворотний клапан 
	ДБН В.2.5-39 12.19, 16.14

	
	
	Магнітні (в тому числі електромагнітні), ультразвукові, антикорозійні оброблювачі води
	ДБН В.2.5-39 16.16

	
	
	Повітровідвідник, запобіжні клапани
	ДБН В.2.5-39   16.13

ДБН В.2.5-67   6.7.41, 6.7.42

ДБН В.2.5-64   10.15

	
	
	Трубопроводи та фітинги
	ДБН В.2.5-39   12.1, 12.3, 12.4

ДБН В.2.5-67   6.6.1

ДБН В.2.5-64   9.1

	
	
	Теплоізоляція трубопроводів, антикорозійне покриття, фарба
	ДБН В.2.5-39 13.1

ДБН В.2.5-67  Б, М.19
ДБН В.2.5-64  5.3,7.8

	
	
	Вентилятор
	ДБН В.2.5-39 16.19

ДБН В.2.5-67 М.18

	
	
	Дренажний насос
	ДБН В.2.5-39 16.20, 
ДБН В.2.5-67  М.17

	
	
	Двері, замок, будівельні матеріали для влаштування перегородки, фундаменту та трапу з решіткою 
	ДБН В.2.5-39 16.20, 16.28

ДБН В.2.5-67  М.20


	
	
	Віброізоляційна прокладка, підкладка (вставка), віброфундамент
	ДБН В.2.5-67  М.5, М.6, М.13

ДБН В.2.5-64 10.6, 10.18, 14.15

	
	
	Регулятор теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них (см. п.2)
	ДБН В.2.5-67  6.1.10

	2

	Регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

	Електронний регулятор температури; 

регулювальний клапан з електроприводом;

датчики: температури (зовнішнього повітря, теплоносія, температури внутрішнього повітря, зворотного теплоносія), швидкості вітру, тиску
	ДБН В.2.5-39  9.8.10, 16.2, 16.7, 16.7.2 

ДБН В.2.5-67 3.44, 6.1.10, М.8

	
	
	Підживлювальний клапан
	ДБН В.2.5-67  М.9

	
	
	Штуцери
	ДБН В.2.5-39 16.13

	
	
	Контрольно-вимірювальні прилади (термометри, манометри, в тому числі термоманометр), гільзи та фітинги до них
	ДБН В.2.5-39 16.2,16.14 

ДБН В.2.5-64 9.10

	
	
	Електрокабель
	ДБН В.2.5-67 М.8

	
	
	Елементи кріплення трубопроводів та фланці
	ДБН В.2.5-64 9.18

	
	
	Запірна арматура (шарові крани, поворотні заслінки, клапани, вентилі) та фланці до них
	ДБН В.2.5-39 12.9, 12.12, 16.13

ДБН В.2.5-67 16.7, 16.7.3
ДБН В.2.5-64 9.7, 9.10, 10.3, 14.14

	
	
	Регулятор перепаду тиску (витрати) з імпульсною/ими трубкою/ами 
	ДБН В.2.5-39 16.7, 16.7.3

ДБН В.2.5-67  6.1.10,6.1.11,М.11

	
	
	Регулятор температури з приводом для системи гарячого водопостачання та гільзою для датчика температури 
	Зм.№1 ДБН В.2.2-15  5.24

	
	
	Балансувальні клапани для стабілізації тиску, витрати, температури (термостатичні), обмеження витрати зі стабілізацією або регулюванням температури теплоносія (термостатичні елементи або електронний контролер з датчиками температури)
	ДБН В.2.5-67  6.1.16,6.4.7.7, 6.4.7.12

ДБН В.2.5-64  12.8

ДБН В.2.2-15  12.8,5.16

	
	
	Регулятор тиску «до себе», регулятор тиску «після себе», регулятор витрати, регулятор температури 
	ДБН В.2.5-67  6.1.13
ДБН В.2.5-64  7.5

	
	
	Перепускний клапан 
	ДБН В.2.5-67  6.1.9

	
	
	Зворотний клапан
	ДБН В.2.5-67  М.12

ДБН В.2.5-64   9.12, 9.13, 10.4, 13.1, 14.14

	
	
	Запобіжна автоматична арматура від перевищення температури, тиску, витрати теплоносія
	ДБН В.2.5-67   6.1.15, 6.6.3, 6.7.33, 7.12.36, В

	
	
	Блочний тепловий пункт – усе вище перелічене обладнання окрім матеріалів для облаштування, а також щит керування ІТП
	Відповідно до вищезазначених норм

	
	
	Регулятор теплового потоку за погодними умовами для індивідуального котла,

електронний регулятор температури,

регулювальний клапан з електроприводом,

датчики: температури (зовнішнього повітря, теплоносія, температури внутрішнього повітря, зворотного теплоносія), швидкості вітру, тиску
	ДБН В.2.5-67  6.1.10

	
	
	Щит автоматизації (управління)
	ДБН В.2.5-67  11.13

	3
	Вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
	Теплолічильник
Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка), грязьовик, трубопроводи та фітинги
	ДБН В.2.2-15   5.24 
ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки  Додаток 4

	
	
	Лічильник води

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто - механічний), трубопроводи та фітинги
	ДБН В.2.5-64   13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки  Додаток 1

	4
	Вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) для місць загального користування (зокрема, під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ)
	Вікно з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом)

	Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1

ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а

ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною №1

Зм. №1  ДБН В.2.2-15 

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.19.2а)

	
	
	Допоміжні матеріали: метизи кріплення, підвіконник, відлив, матеріали ущільнення, паро-, тепло- та гідроізоляційні матеріали, інші матеріали необхідні для віконних укосів
	

	5
	Матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
	Вироби (плити, рулони) з мінеральної вати

Вироби  теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна

Плити пінополістирольні (пінопласт)

Екструдований пінополістирол

Газо- та пінозолобетон
Вироби з жорсткого пінополіуретану
Вироби зі спіненого пінополіетилену 

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену 

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену з покриттям алюмінієвою фольгою

Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові

Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні 

Блоки перлітобетонні стінові 

Вироби цементополістирольні

Бетони ніздрюваті

Вермикулітобетон 

Супердифузійна мембрана

ПВХ мембрана гідроізоляційна 

Гідроізоляція бітумна, бітумно-полімерна 

Паробар’єр армований 

Еластична полімерцементна гідроізолююча суміш (обмазувальна)

Мастики 
Праймер бітумний та бітумно-полімерний
Кутник пластмасовий фасадний з сіткою

Водовідлив металевий

Плита деревинностружкова з оріентованою стружкою (ОСБ)
Плівка пароізоляційна

Ґрунтовка глибокопроникаюча
Клейова суміш для теплоізоляційного матеріалу (в т.ч. для мінераловатних плит, для пінополістирольних плит)
Суміш для армування, приклеювання пінополістиролу та мінеральної вати 

Захисна суміш для мінераловатних плит

Захисна суміш для пінополістирольних плит 

Склосітка імпрегнована (лугостійка)

Профілі цокольні з перфорованими поличками

Профілі кутові з перфорованими стінками (металеві або з ПВХ)

Профіль для примикань із склосіткою
Профіль CD
Джгут із спіненого поліетилену або відповідні прокладки

Герметик (силіконовий та акриловий)

Матеріали ущільнення
Фарба ґрунтувальна водо-дисперсійна (під декоративну штукатурку)

Фарба фасадна водо-дисперсійна (акрилова, силікатна, силіконова)

Барвник для фарби (пігмент)
Штукатурка декоративна тонкошарова (мінеральна, акрилова, силікатна, силіконова, силікон-силікатна). Фактура поверхні: короїд, камінцева, гладка, мозаїчна

Шпаклівка акрилова,  для зовнішніх робіт

Шпаклівка мінеральна
Шпаклівка полімерцементна армована для зовнішніх робіт 

Суміш полімерцементна для улаштування стяжки (легковирівнювальна) для зовнішніх робіт

Брус деревяний
Сайдинг (профнастил стіновий)
Цемент

Керамзит 
Сітка склоткана

Допоміжні матеріали: дюбелі, шурупи, шайби, тощо.
	ДСТУ Б В.2.7-265:2011 за п.п. 2.2 (табл.2), 2.3-2.5, 2.7, 2.11

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами №1, 2, 3, 4

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 зі змінами п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.14, 4.1.15 (табл.2), 4.1.17, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.23

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами №1, 2, 3, 4

ДСТУ Б В.2.6-9-2008 п.п. 4.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2- 4.3.4

ДСТУ Б В.2.7-83-99

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ БВ.2.7-8-94

ДСТУ Б В.2.7-56-2010

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДБН В.2.6-31:2006 із Зміною №1

ДСТУ Б В.2.6-34

ДСТУ Б В.2.6-36

ДБН В.2.6-33

 OSB/3 ДСТУ EN 300:2008,  ДБН В.1.1-7-2002

	6
	Матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі щодо заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів)
	Електричні кабелі та додаткове оснащення для його прокладання (гофротруба (захисна оболонка), кабельні труби, лотки, короби)
	ДБН В.2.5-23 4.27,4.31, 4.32, 4.36,

	
	
	Стабілізатори напруги
	

	
	
	Розрядні лампи з світловою віддачою не менше 55 лм/Вт *
	ДБН В.2.5-28  4.21 *

*  -  діє до введення в дію змін до            ДБН В.2.5-28

	
	
	Світлодіодні освітлювальні пристрої для внутрішнього освітлення об’єктів житлово-комунального господарства 
	

	
	
	Світлодіодні лампи неспрямованого світла 
	

	
	
	Лампи та світильники з обмеженням часу перебування у включеному стані (датчики руху/присутності/освітленості), пристрої захисту та керування (автоматичні вимикачі, ПЗВ, контактори), розподільчі та установчі коробки, клемники тощо
	ДБН В.2.5-28  8.4, 4.27 зм. №2

ДБН В.2.5-23  2.19 в)г), 4.55, 4.76, 5.5-5.8, 9.7, 9.19, 9.28

	Населення одноквартирних житлових будинків

	7

	Радіатори опалення з терморегуляторами

	Радіатор опалення з автоматичним терморегулятором
	ДБН В.2.5-67   6.7.1, 6.7.12, 6.7.22

ДСТУ-Н Б В.2.5-62

	
	
	Радіатор опалення 
	

	
	
	Автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні (терморегулятор) Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в радіатор
	ДБН В.2.5-67  3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2

	
	
	Автоматичний регулятор температури повітря у ванній/душовій для рушникосушарки (терморегулятор)

Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в рушникосушарку
	ДБН В.2.5-67 3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2

ДБН В.2.5-64 7.5

	
	
	Трубопроводи та фітинги вузлів обв’язки радіаторів
	ДБН В.2.5-67 6.6.1

	8
	Вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом)

	Вікно з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом)


	Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1

ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а

ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною №1

Зм. №1  ДБН В.2.2-15 

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.19.2а) 

	
	
	Допоміжні матеріали: метизи кріплення, підвіконник, відлив, матеріали ущільнення, паро-, тепло- та гідроізоляційні матеріали,  інші матеріали необхідні для віконних укосів
	

	9
	Рекуператори тепла вентиляційного повітря
	Механічна припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією теплоти (рекуператор, повітроводи, теплоізоляція, клапани, шумоглушнику, вентилятори, повітрозбірник та повітророзподільні решітки, фільтри, нагрівник, елементи кріплення повітроводів та обладнання)
	ДБН В.2.5-67  3.54, 3.55, 5.6, 7.8.4, 7, 8.6, 7.8.7, 7.8.9, 10.16, 10.23.4, 10.23.5, 10.23.6, 10, 23, 12, 10.23.14

ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.19.2в)

	10
	Вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали
	Лічильник води

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто - механічний), трубопроводи та фітинги 
	ДБН В.2.5-64   13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки Додаток 1

	11
	Матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів


	Вироби (плити, рулони) з мінеральної вати

Вироби  теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна

Плити пінополістирольні (пінопласт)

Екструдований пінополістирол

Газо- та пінозолобетон
Вироби з жорсткого пінополіуретану
Вироби зі спіненого пінополіетилену 

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену 

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену з покриттям алюмінієвою фольгою

Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові

Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні 

Блоки перлітобетонні стінові 

Вироби цементополістирольні

Бетони ніздрюваті

Вермикулітобетон 

Супердифузійна мембрана

ПВХ мембрана гідроізоляційна 

Гідроізоляція бітумна, бітумно-полімерна 

Паробар’єр армований 

Еластична полімерцементна гідроізолююча суміш (обмазувальна)

Мастики 
Праймер бітумний та бітумно-полімерний
Кутник пластмасовий фасадний з сіткою

Водовідлив металевий

Плита деревинностружкова з оріентованою стружкою (ОСБ)
Плівка пароізоляційна

Ґрунтовка глибокопроникаюча

Клейова суміш для теплоізоляційного матеріалу (в т.ч. для мінераловатних плит, для пінополістирольних плит)
Суміш для армування, приклеювання пінополістиролу та мінеральної вати 

Захисна суміш для мінераловатних плит

Захисна суміш для пінополістирольних плит 

Склосітка імпрегнована (лугостійка)

Профілі цокольні з перфорованими поличками

Профілі кутові з перфорованими стінками (металеві або з ПВХ)

Профіль для примикань із склосіткою
Профіль CD
Джгут із спіненого поліетилену або відповідні прокладки

Герметик (силіконовий та акриловий)

Матеріали ущільнення
Фарба ґрунтувальна водо-дисперсійна (під декоративну штукатурку)

Фарба фасадна водо-дисперсійна (акрилова, силікатна, силіконова)

Барвник для фарби (пігмент)

Штукатурка декоративна тонкошарова (мінеральна, акрилова, силікатна, силіконова, силікон-силікатна). Фактура поверхні: короїд, камінцева, гладка, мозаїчна

Шпаклівка акрилова,  для зовнішніх робіт

Шпаклівка мінеральна
Шпаклівка полімерцементна армована для зовнішніх робіт 

Суміш полімерцементна для улаштування стяжки (легковирівнювальна) для зовнішніх робіт

Брус деревяний
Сайдинг (профнастил стіновий)
Цемент

Керамзит 

Сітка склоткана

Допоміжні матеріали: дюбелі, шурупи, шайби, тощо.
	ДСТУ Б В.2.7-265:2011 за п.п. 2.2 (табл.2), 2.3-2.5, 2.7, 2.11

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами №1,2,3,4

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 зі змінами п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.14, 4.1.15 (табл.2), 4.1.17, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.23

ДБН В.2.6-14-95 зі змінами №1,2,3,4

ДСТУ Б В.2.6-9-2008 п.п. 4.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2- 4.3.4

ДСТУ Б В.2.7-83-99

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ БВ.2.7-8-94

ДСТУ Б В.2.7-56-2010

ДСТУ Б В.2.7-101-2000

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ДБН В.2.6-31:2006 із Зміною №1

ДСТУ Б В.2.6-34

ДСТУ Б В.2.6-36

ДБН В.2.6-33

 OSB/3 ДСТУ EN 300:2008,  ДБН В.1.1-7-2002

	12
	Теплові насоси
	Тепловий насос з відповідним обладнанням системи споживання, а саме: 

для системи водяного опалення та гарячого водопостачання - трубопроводи, розподільний колектор з терморегуляторами (з/без ротаметрів), фітинги, бак -аккумулятор, теплообмінник, насос, мембранний розширювальний бак, запірно - регулювальна арматура (кульові крани, вентилі, клапани, регулятори температури); 

для системи повітряного опалення - повітроводи, припливні решітки, клапани, теплоізоляція повітроводів, елементи кріплення повітроводів.
	Зм. №1 ДБН В.2.2-15   5.24

ДБН В.2.5-67   6.1.1, 6.1.5. 6.5.10

ДСТУ Б В.2.5-44

ДБН В.2.5-67   6.1.4, 10.10
ДСТУ-Н Б В.3.2-3   5.4.10

	13
	Сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води
	Сонячний колектор, циркуляційний насос, запірно - регулювальна та запобіжна арматура, розширювальний бак, бак - акумулятор, теплообмінник, фітинги
	ДБН В.2.5-67 6.1.1

ДСТУ Б В.2.5-43
ДБН В.2.5-67  6.1.4, 10.10
ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.10

	14


	Котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу)
	Котел на твердому паливі 
	ДБН В.2.5-67:2013  6.1.2, 6.1.3
ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-27, ПУЕ та НПАОП 40.1-1.21

ДБН В.2.2-15:2005   із Зм.№ 1   5.25

	
	
	Котли піролізні (газогенераторні)
	

	
	
	Котли на рідкому паливі
	

	
	
	Котли комбіновані (універсальні, окрім тих, що мають одним з видів палива природний газ)
	

	
	
	Котли електричні
	

	
	
	Котли електродні
	

	Населення квартир у багатоквартирних житлових будинках

	15
	Радіатори опалення з терморегуляторами
	Радіатор опалення з автоматичним терморегулятором
	ДБН В.2.5-67   6.7.1, 6.7.12, 6.7.22

ДСТУ-Н Б В.2.5-62

	
	
	Радіатор опалення
	

	
	
	Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні  Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в радіатор
	ДБН В.2.5-67  3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2

	
	
	Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря у ванній/душовій для рушникосушарки. Термостатичний елемент, привід (мотор, термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в рушникосушарку
	ДБН В.2.5-67 3.1, 6.4.7.7 (2-й абз.), 6.7.22, 6.7.24, 6.7.35.1, 6.7.35.2

ДБН В.2.5-64  7.5

	
	
	Трубопроводи та фітинги вузлів обв’язки радіаторів, шайби замикальних ділянок, запобіжник зворотної циркуляції 
	ДБН В.2.5-67 6.6.1, 6.7.14, 6.4.7.3

ДСТУ-Н Б В.3.2-3 5.4.16.5 г), 5.4.16.7, 5.4.16.10

	16
	Вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом)
	Вікно з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом)


	Зм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 Табл.1

ДСТУ Б EN 15316-2-3 табл. А.1, зноска а

ДСТУ Б В.2.6-15:2011 із зміною №1

Зм. №1  ДБН В.2.2-15 

ДСТУ-Н Б В.3.2-3  5.4.19.2а)

	
	
	Допоміжні матеріали: метизи кріплення, підвіконник, відлив, матеріали ущільнення, паро-, тепло- та гідроізоляційні матеріали,  інші матеріали необхідні для віконних укосів
	

	17
	Вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали
	Теплолічильник

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка), грязьовик, трубопроводи та фітинги
	ДБН В.2.2-15   5.24 
ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки  Додаток 4

	
	
	Лічильник води

Додаткове обладнання і матеріали: запірна арматура (кульовий кран, поворотна заслінка, клапан), контрольний кульовий кран із заглушкою, штуцери, манометри, фільтр, гнучка вставка, зворотний клапан, автоматичний повітровідвідник, фільтр (сітка, механічний, магніто - механічний), трубопроводи та фітинги
	ДБН В.2.5-64   13.1,13.2,13.3,13.5, 6.10.2

ДСТУ–Н Б В.2.5-ХХ 5.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.1, 6.7.1, 7.6.2 

Tехнічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки  Додаток 1


10

